## PTTO E20-0082
Plantilla de autocálculo para la presentación de ofertas del expediente de
E20-0082 Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones, Seguridad y Gestión Técnica de la APB así como sus infraestructuras auxiliares de los Puertos de Eivissa y La Savina
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Rellene únicamente las celdas en blanco.
EMPRESA LICITADORA:
Código | Ud | DESCRIPCIÓN | Medición de licitación | Precio de licitación | Importe licitación | Precio ofertado | Importe ofertado
CAPÍTULO Nº1 |  | GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y PLANIFICACION DEL CONTRATO | 1 | 361046.4 | 361046.4 | 0 | 0
01.1 | UD | Gestión técnica mensual del contrato | 48 | 7521.8 | 361046.4 |  | 0
ud Trabajos de gestión y supervisión de los sistemas de telecomunicaciones y seguridad y gestión técnica de la APB, y la gestión y dirección del servicio objeto del presente contrato, incluidas todas las actividades de elaboración de planes e informes demandados, de acuerdo con los requisitos y condicionantes especificados en apartado 2.3.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) para los puertos de Eivissa y La Savina.
CAPÍTULO Nº2 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES | 1 | 751036.8 | 751036.8 | 0 | 0
02.1 | UD | Mantenimiento preventivo mensual | 48 | 15646.6 | 751036.8 |  | 0
ud de Mantenimiento mensual preventivo de las instalaciones, se incluyen todas las operaciones necesarias para asegurar el funcionamiento de las instalaciones de manera constante, con el mejor rendimiento energético posible, conservando permanentemente la seguridad de las personas, de las instalaciones y la defensa del medio ambiente, todo ello según los requisitos y condicionantes especificados en el aparatado 2.3.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
CAPÍTULO Nº3 |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES | 1 | 469934.4 | 469934.4 | 15000 | 15000
03.1 | UD | Mantenimiento correctivo mensual | 48 | 9477.8 | 454934.4 |  | 0
ud de Mantenimiento mensual correctivo incluidas todas las operaciones que se deban realizar, para la vuelta al funcionamiento idóneo del equipo o instalación afectada, ya sean derivadas de las acciones de mantenimiento preventivo como de peticiones y avisos efectuados por el Responsable del Contrato o las personas designadas como consecuencia de avería o rotura, todo ello según los requisitos y condicionantes especificados en el apartado 2.3.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas en los puertos de Eivissa y La Savina.
03.2 | P.A. | P.A. A JUSTIFICAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 1 | 15000 | 15000 | - | 15000
PA A justificar para la adaptación de cualquiera de las instalaciones objeto del mantenimiento a las necesidades de explotación.
CAPÍTULO Nº4 |  | TRABAJOS INICIALES | 1 | 44529.55 | 44529.55 | 0 | 0
INI.01 | UD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SAI 20KVAS | 1 | 15999.999 | 16000 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de SAI de 20kVA de potencia con una autonomía de 30 minutos a plena carga, con filtro de polvo, tipo on-line de doble conversión, bypass de mantenimiento incorporado, derivación interna (automática y manual), grado de protección IP20, sistema de baterias externo. Modelo: SAI Easy UPS 3S 20 kVA 400 V 3:3 o similar. Incluye tarjeta para telegestión Ethernet y software. Con el SAI se incluyen las baterías necesarias para garantizar la autonomia prevista. Detalle de las características técnicas tanto del SAI como de la baterias en el ANEXO IV del PPT. Se incluye el suministro del cableado y pequeño material necesario para la intalación y puesta en servicio.
INI.02 | UD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SAI 5KVAS | 1 | 15504.51 | 15504.51 |  | 0
Ud. Suministro e instalación de SAI de 5 kVA de potencia con una autonomía de 30 minutos a plena carga, tipo on-line de doble conversión, derivación interna (automática y manual), grado de protección IP20, montaje en rack. Modelo: Smart-UPS de APC de 5000 VA 230V o similar. Incluye fijaciones frontales al rack. Incluye tarjeta para telegestión Ethernet y software. Con el SAI se incluyen las baterías necesarias para garantizar la autonomia prevista. Detalle de las características tanto del SAI como de la baterias en el ANEXO IV del PPT. Se incluye el suministro del cableado, anclajes a rack y pequeño material necesario para la intalación y puesta en servicio.
INI.03 | UD | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CÁMARA IP | 4 | 3256.26 | 13025.04 |  | 0
Suministro e instalación de cámara IP modelo AUTODOME IP starlight 7000i o similar 100% compatible con Bosch. Con Video Analytics, tecnología starlight y transmisión de vídeo de alta definición (HD) de 1080p. Cámara domo PTZ 30x. Que admita alimentación por PoE y por fuente de alimentación. Detalle de las características técnicas de la cámara en el ANEXO IV del PPT. Se incluye el suministro del cableado, anclajes y pequeño material necesario para la intalación y puesta en servicio. Se incluye la integración de la cámara en el entorno de visualización de la APB.
|  | CAPÍTULO Nº1 GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y PLANIFICACION DEL CONTRATO |  |  | 361046.4 |  | 0
|  | CAPÍTULO Nº2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES |  |  | 751036.8 |  | 0
|  | CAPÍTULO Nº3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES |  |  | 469934.4 |  | 0
|  | CAPÍTULO Nº4 TRABAJOS INICIALES |  |  | 44529.55 |  | 0
|  | PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 1626547.15 |  | 0
|  | GASTOS GENERALES |  | 13% | 211451.13 |  | 0
|  | BENEFICIO INDUSTRIAL |  | 6% | 97592.83 |  | 0
|  | IMPORTE POR CUATRO (4) AÑOS (SIN IVA) |  |  | 1935591.11 |  | 0
TOTAL PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL LICITADOR (sin IVA): |  |  |  |  | 0
ATENCIÓN: La cifra que debe introducir en la plataforma de contratación es esta ↗ (ya incorpora los 3.500,00 € del mantenimiento correctivo que se mantienen inalterables)
Note on A10: Código del concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on B10: Unidad principal de medida del concepto
Note on C10: Descripción corta. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia"
Note on D10: Rendimiento o cantidad presupuestada
Note on E10: Precio unitario en el presupuesto
Note on F10: Importe del presupuesto

## RESUMEN PPTO
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
E20-0082 Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones, Seguridad y Gestión Técnica de la APB así como sus infraestructuras auxiliares de los Puertos de Eivissa y La Savina
EMPRESA LICITADORA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFERTADO
PRESUPUESTO OFERTADO
| CAPÍTULO Nº1 GESTIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y PLANIFICACION DEL CONTRATO |  |  |  | 361046.4
| CAPÍTULO Nº2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES |  |  |  | 751036.8
| CAPÍTULO Nº3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES |  |  |  | 469934.4
| CAPÍTULO Nº4 TRABAJOS INICIALES |  |  |  | 44529.55
|  |  | TOTAL |  | 1626547.15
| PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |  |  |  | 1626547.15
| 13% GASTOS GENERALES |  |  |  | 211451.13
| 6% BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  |  | 97592.83
| IMPORTE DE OFERTADO (por 4 años) (SIN IVA).- |  |  |  | 1935591.11
|  | I.V.A. (21%) |  |  | 406474.1331
|  |  |  | PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA | 2342065.2431
Asciende el presupuesto ofertado de los trabajos sin IVA a UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y ÚN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS (1.935.591,11 €).

## Hoja1
Plantilla de autocálculo para la presentación de ofertas en la negociación del expediente de
MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LAS SEÑALES MARÍTIMAS DE MALLORCA
Expediente E21-0106
PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1
Rellene únicamente las celdas en blanco.
EMPRESA LICITADORA:
Nº | DESCRIPCIÓN | Medición de licitación | Precio de licitación | Importe licitación | Precio ofertado | Importe ofertado
CAPÍTULO 1 - INICIO DE LOS TRABAJOS
1 | Etiquetado de elementos | 8 | 29.34 | 234.72 | 0 | 0
CAPÍTULO 2 - INFORMES
2 | Informe de estado de equipos | 14 | 114.73 | 1606.22 | 0 | 0
CAPÍTULO 3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3 | Mantenimiento semestral | 16 | 372.95 | 5967.2 | 0 | 0
4 | Mantenimiento anual | 8 | 1000.91 | 8007.28 | 0 | 0
CAPÍTULO 4 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO
5 | Mantenimiento correctivo | 1 | 3500 | 3500 | --- | 3500
|  |  |  | 19315.42 |  | 0
TOTAL PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL LICITADOR (sin IVA): |  |  |  |  | 0
ATENCIÓN: La cifra que debe introducir en la plataforma de contratación es esta ↗ (ya incorpora los 3.500,00 € del mantenimiento correctivo que se mantienen inalterables)