## PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Plantilla de autocálculo para la presentación de ofertas en la negociación del expediente de
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE INSTITUCIONAL DE LA APB EN EL PUERTO DE PALMA
Expediente E23-0156
PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1
Rellene únicamente las celdas en blanco.
EMPRESA LICITADORA:
Nº | DESCRIPCIÓN | Medición de licitación | Precio de licitación | Importe licitación | Precio ofertado | Importe ofertado
FORMACIÓN
1 | Formación a personal de la APB | 2 | 668.47 | 1336.94 | 0 | 0
INFORMES E INSPECCIONES PERIÓDICAS
1 | Actualización de inventario, planos y planificación del mantenimiento | 1 | 3033.04 | 3033.04 | 0 | 0
1 | Etiquetado de elementos | 1 | 1413.53 | 1413.53 | 0 | 0
1 | Informe Inicial | 1 | 401.08 | 401.08 | 0 | 0
1 | Infome mensual | 12 | 307.45 | 3689.4 | 0 | 0
1 | Informe Final OCA | 1 | 2894.52 | 2894.52 | 0 | 0
1 | Inspección periódica OCA instalación térmica completa | 1 | 1063.1 | 1063.1 | 0 | 0
1 | Inspección periódica OCA BT | 1 | 1063.1 | 1063.1 | 0 | 0
1 | FACHADAS
1 | Fachada de Mares: Matenimiento Anual | 1 | 2201.12 | 2201.12 | 0 | 0
1 | CUBIERTAS
1 | Cubierta: Mantenimiento Mensual | 12 | 338.13 | 4057.56 | 0 | 0
1 | PARTICIONES
1 | Cerramientos exteriores: Mantenimiento Mensual | 12 | 477.34 | 5728.08 | 0 | 0
1 | Cerramientos interiores y divisorias: Mantenimiento Mensual | 12 | 411.05 | 4932.6 | 0 | 0
1 | REVESTIMIENTOS
1 | Pintura Interior y Exterior: Mantenimiento Anual | 1 | 4773.53 | 4773.53 | 0 | 0
1 | Techos y Revestimientos: Mantenimiento Mensual | 12 | 324.87 | 3898.44 | 0 | 0
1 | PAVIMENTOS
1 | Pavimentos: Mantenimiento Mensual | 12 | 444.2 | 5330.4 | 0 | 0
1 | CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y METALISTERÍA
1 | Carpinteria y herrajes, cerrajería y metalistería: Mantenimiento Mensual | 12 | 477.34 | 5728.08 | 0 | 0
1 | APARATOS SANITARIOS
1 | Aparatos Sanitarios y Griferias: Mantenimiento Semestral | 2 | 1060.79 | 2121.58 | 0 | 0
1 | BAJA TENSIÓN
1 | Grupo Electrogeno: Mantenimiento Trimestral | 4 | 344.75 | 1379 | 0 | 0
1 | SAI: Mantenimiento Trimestral | 4 | 324.87 | 1299.48 | 0 | 0
1 | CGBT: Mantenimiento Semestral | 2 | 152.49 | 304.98 | 0 | 0
1 | CGBT: Mantenimiento Anual | 1 | 324.87 | 324.87 | 0 | 0
1 | Cuadro Secundario: Mantenimiento Semestral | 30 | 172.38 | 5171.4 | 0 | 0
1 | Cuadro Secundario: Mantenimiento Anual | 15 | 238.68 | 3580.2 | 0 | 0
1 | Elementos de Proteccion: Mantenimiento Anual | 1 | 543.64 | 543.64 | 0 | 0
1 | Pararrayos: Mantenimiento Anual | 1 | 716.03 | 716.03 | 0 | 0
1 | Red General de Tierras: Mantenimiento Anual | 1 | 716.03 | 716.03 | 0 | 0
1 | Alumbrado Interior: Mantenimiento Mensual | 36 | 251.93 | 9069.48 | 0 | 0
1 | Alumbrado Exterior: Mantenimiento Mensual | 12 | 510.5 | 6126 | 0 | 0
1 | Alumbrado Especial: Mantenimiento Anual | 1 | 676.24 | 676.24 | 0 | 0
1 | Control Automatico Alumbrado: Mantenimiento Semestral | 2 | 64.64 | 129.28 | 0 | 0
1 | Control Automatico Alumbrado: Mantenimiento Anual | 1 | 258.58 | 258.58 | 0 | 0
1 | Contador Electrico: Mantenimiento Anual | 1 | 238.68 | 238.68 | 0 | 0
1 | Tomas de corriente: Mantenimiento Anual | 1 | 822.11 | 822.11 | 0 | 0
1 | FONTANERÍA
1 | Contador AFS: Mantenimiento Trimestral | 4 | 285.09 | 1140.36 | 0 | 0
1 | Contador AFS: Mantenimiento Anual | 1 | 285.09 | 285.09 | 0 | 0
1 | Red AFS: Mantenimiento Mensual | 12 | 371.28 | 4455.36 | 0 | 0
1 | Red AFS: Mantenimiento Anual | 1 | 371.28 | 371.28 | 0 | 0
1 | Valvuleria: Mantenimiento Mensual | 12 | 371.28 | 4455.36 | 0 | 0
1 | RED DE PLUVIALES
1 | Red de Pluviales: Mantenimiento Semestral | 2 | 411.05 | 822.1 | 0 | 0
1 | Red de Pluviales: Mantenimiento Anual | 1 | 583.45 | 583.45 | 0 | 0
1 | RED DE SANEAMIENTO
1 | Red de Saneamiento: Mantenimiento Semestral | 2 | 324.87 | 649.74 | 0 | 0
1 | Red de Saneamiento: Mantenimiento Anual | 1 | 755.8 | 755.8 | 0 | 0
1 | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
1 | Unidades Exteriores VRV: Mantenimiento Mensual | 48 | 86.19 | 4137.12 | 0 | 0
1 | Unidades Exteriores VRV: Mantenimiento Trimestral | 16 | 129.28 | 2068.48 | 0 | 0
1 | Unidades Exteriores VRV: Mantenimiento Semestral | 8 | 86.19 | 689.52 | 0 | 0
1 | Unidades Exteriores VRV: Mantenimiento Anual | 4 | 129.28 | 517.12 | 0 | 0
1 | Climatizador (UTA): Mantenimiento Mensual | 36 | 86.19 | 3102.84 | 0 | 0
1 | Climatizador (UTA): Mantenimiento Semestral | 6 | 218.79 | 1312.74 | 0 | 0
1 | Climatizador (UTA): Mantenimiento Anual | 3 | 129.28 | 387.84 | 0 | 0
1 | Equipo Autonomo Split (P<70 kW): Mantenimiento Mensual | 12 | 430.93 | 5171.16 | 0 | 0
1 | Equipo Autonomo Split (P<70 kW): Mantenimiento Semestral | 2 | 258.58 | 517.16 | 0 | 0
1 | Equipo Autonomo Split (P<70 kW): Mantenimiento Anual | 1 | 172.38 | 172.38 | 0 | 0
1 | Red de Conductos de Aire: Mantenimiento Trimestral | 4 | 324.87 | 1299.48 | 0 | 0
1 | Difusores y Rejillas: Mantenimiento Anual | 1 | 367.95 | 367.95 | 0 | 0
1 | Red de Tuberias y Valvuleria: Mantenimiento Mensual | 12 | 195.59 | 2347.08 | 0 | 0
1 | Red de Tuberias y Valvuleria: Mantenimiento Trimestral | 4 | 152.49 | 609.96 | 0 | 0
1 | Red de Tuberias y Valvuleria: Mantenimiento Anual | 1 | 238.68 | 238.68 | 0 | 0
1 | Deposito de Expansion: Mantenimiento Mensual | 12 | 87.86 | 1054.32 | 0 | 0
1 | Deposito de Expansion: Mantenimiento Anual | 1 | 38.79 | 38.79 | 0 | 0
1 | Regulacion Automatica de Climatizacion: Mantenimiento Semestral | 2 | 64.64 | 129.28 | 0 | 0
1 | Regulacion Automatica de Climatizacion: Mantenimiento Anual | 1 | 30.17 | 30.17 | 0 | 0
1 | Humidificadores: Mantenimiento Trimestral | 8 | 86.19 | 689.52 | 0 | 0
1 | SEÑALIZACIÓN
1 | Señalización: Mantenimiento Anual | 1 | 238.68 | 238.68 | 0 | 0
1 | SEGURIDAD Y ACCESOS
1 | Control de Accesos: Mantenimiento Mensual | 12 | 258.58 | 3102.96 | 0 | 0
1 | Sist. Apertura de Puertas: Mantenimiento Mensual | 12 | 215.47 | 2585.64 | 0 | 0
1 | TELECOMUNICACIONES
1 | Megafonia: Mantenimiento Trimestral | 4 | 258.58 | 1034.32 | 0 | 0
1 | Infraestructura de voz y datos: Trimestral | 4 | 258.58 | 1034.32 | 0 | 0
1 | Infraestructura de voz y datos: Anual | 1 | 344.75 | 344.75 | 0 | 0
1 | CCTV: Mantenimiento Bimensual | 6 | 212.15 | 1272.9 | 0 | 0
1 | Sistema Gestion Centralizada: Mantenimiento Mensual | 12 | 129.28 | 1551.36 | 0 | 0
1 | EQUIPO AUDIOVISUAL
1 | Equipo audiovisual sala de exposiciones: Mantenimiento mensual | 12 | 119.35 | 1432.2 | 0 | 0
1 | EVENTOS
1 | ASISTENCIA TÉCNICA PARA CELBRACIÓN DE EVENTOS | 200 | 318.23 | 63646 | 0 | 0
1 | URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO
1 | Mobiliario: Mantenimiento Semestral | 2 | 543.64 | 1087.28 | 0 | 0
1 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
79 | PA Mantenimiento correctivo | 1 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
|  |  |  | 215752.64 |  | 0
TOTAL PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL LICITADOR (sin IVA): |  |  |  |  | 0
ATENCIÓN: La cifra que debe introducir en la plataforma de contratación es esta ↗ (ya incorpora los15.000,00 € de "Mantenimiento correctivo" que se mantienen inalterables)