## PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Plantilla de autocálculo para la presentación de ofertas en la negociación del expediente de
SUMINISTRO DE MATERIAL ELÉCTRICO EN EL PUERTO DE PALMA
Expediente E21-0097
PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1
Rellene únicamente las celdas en blanco.
EMPRESA LICITADORA:
Nº | DESCRIPCIÓN | Medición de licitación | Precio de licitación | Importe licitación | Precio ofertado | Importe ofertado
1 | APARAMENTA
1.1 | Interruptor magnetotermico DPN 1+N - 6 A | 3 | 73.2875 | 219.86 | 0 | 0
1.2 | Interruptor magnetotermico DPN 1+N - 10 A | 20 | 76 | 1520 | 0 | 0
1.3 | Interruptor magnetotermico DPN 1+N - 16 A | 11 | 75 | 825 | 0 | 0
1.4 | Interruptor magnetotermico DPN 1+N - 20 A | 11 | 76.175 | 837.93 | 0 | 0
1.5 | Interruptor magnetotermico DPN 1+N - 25 A | 4 | 75.2375 | 300.95 | 0 | 0
1.6 | Interruptor magnetotermico DPN 1+N - 32 A | 6 | 84.0625 | 504.38 | 0 | 0
1.7 | Interruptor magnetotermico DPN 1+N - 40 A | 8 | 102.4625 | 819.7 | 0 | 0
1.8 | Interruptor magnetotermico 2P - 6 A | 15 | 64.05 | 960.75 | 0 | 0
1.9 | Interruptor magnetotermico 2P - 10 A | 15 | 37.0375 | 555.56 | 0 | 0
1.10 | Interruptor magnetotermico 2P - 16 A | 20 | 37.65 | 753 | 0 | 0
1.11 | Interruptor magnetotermico 2P - 20 A | 7 | 38.825 | 271.78 | 0 | 0
1.12 | Interruptor magnetotermico 2P - 25 A | 25 | 39.4125 | 985.31 | 0 | 0
1.13 | Interruptor magnetotermico 2P - 32 A | 7 | 75.3125 | 527.19 | 0 | 0
1.14 | Interruptor magnetotermico 2P - 40 A | 7 | 97.975 | 685.83 | 0 | 0
1.15 | Interruptor magnetotermico 2P - 63 A | 7 | 256.525 | 1795.68 | 0 | 0
1.16 | Interruptor magnetotermico 4P - 10 A | 6 | 159.2062 | 955.24 | 0 | 0
1.17 | Interruptor magnetotermico 4P - 16 A | 18 | 162.4125 | 2923.43 | 0 | 0
1.18 | Interruptor magnetotermico 4P - 20 A | 9 | 222.7875 | 2005.09 | 0 | 0
1.19 | Interruptor magnetotermico 4P - 25 A | 14 | 170.2406 | 2383.37 | 0 | 0
1.20 | Interruptor magnetotermico 4P - 32 A | 16 | 180.5531 | 2888.85 | 0 | 0
1.21 | Interruptor magnetotermico 4P - 40 A | 18 | 202.9688 | 3653.44 | 0 | 0
1.22 | Interruptor magnetotermico 4P - 63 A | 13 | 336.8 | 4378.4 | 0 | 0
1.23 | Interruptor diferencial 2P - 25 A - 300 mA | 25 | 28.6875 | 717.19 | 0 | 0
1.24 | Interruptor diferencial 2P - 25 A - 30 mA | 30 | 16.1875 | 485.63 | 0 | 0
1.25 | Interruptor diferencial 2P - 40 A - 300 mA | 7 | 29.9375 | 209.56 | 0 | 0
1.26 | Interruptor diferencial 2P - 40 A - 30 mA | 7 | 17.4375 | 122.06 | 0 | 0
1.27 | Interruptor diferencial 2P - 63 A - 300 mA | 7 | 49.875 | 349.13 | 0 | 0
1.28 | Interruptor diferencial 2P - 63 A - 30 mA | 7 | 49.875 | 349.13 | 0 | 0
1.29 | Interruptor diferencial 4P - 25 A - 30 mA | 9 | 48.6875 | 438.19 | 0 | 0
1.30 | Interruptor diferencial 4P - 25 A - 300 mA | 6 | 62.4375 | 374.63 | 0 | 0
1.31 | Interruptor diferencial 4P - 40 A - 30 mA | 16 | 53.6875 | 859 | 0 | 0
1.32 | Interruptor diferencial 4P - 40 A - 300 mA | 10 | 67.4375 | 674.38 | 0 | 0
1.33 | Interruptor diferencial 4P - 63 A - 30 mA | 6 | 82.4375 | 494.63 | 0 | 0
1.34 | Interruptor diferencial 4P - 63 A - 300 mA | 10 | 94.9375 | 949.38 | 0 | 0
1.35 | Contactor 2P- 25 A - NA 230V | 5 | 59.2375 | 296.19 | 0 | 0
1.36 | Contactor 2P- 25 A - NC 230V | 5 | 72.125 | 360.63 | 0 | 0
1.37 | Contactor 2P- 40 A - NA 230V | 5 | 87.6875 | 438.44 | 0 | 0
1.38 | Contactor 2P- 40 A - NC 230V | 3 | 101.4375 | 304.31 | 0 | 0
1.39 | Contactor 4P- 40 A - NA 230V | 5 | 128.7875 | 643.94 | 0 | 0
1.40 | Contactor 4P- 40 A - NC 230V | 3 | 144.7875 | 434.36 | 0 | 0
1.41 | Bloque Contactos auxiliares 1NC | 3 | 11.1125 | 33.34 | 0 | 0
1.42 | Bloque Contactos auxiliares 1NA | 3 | 11.1125 | 33.34 | 0 | 0
1.43 | Disyuntor Guardamotor 10-16Amp TRIF. | 3 | 170.25 | 510.75 | 0 | 0
1.44 | Disyuntor Guardamotor 13-18Amp TRIF. | 3 | 173.9125 | 521.74 | 0 | 0
1.45 | Disyuntor Guardamotor 17-23 Amp TRIF. | 3 | 195.275 | 585.83 | 0 | 0
1.46 | Interruptor horario esfera diaria 16 A - 1NA 230 V | 3 | 45 | 135 | 0 | 0
1.47 | Interruptor horario INCA DUO QRS o similar 230 V | 3 | 153.25 | 459.75 | 0 | 0
2 | ENVOLVENTES
2.1 | Caja Contador MonofásicoPLT01 | 3 | 127.8 | 383.4 | 0 | 0
2.2 | Caja contadorTrifasico PLT01 | 3 | 228.725 | 686.18 | 0 | 0
2.3 | Minicofret Kaedra o similar. 1 Fila 3 Modulos | 6 | 17.975 | 107.85 | 0 | 0
2.4 | Minicofret Kaedra o similar. 1 Fila 4 Modulos | 6 | 23.425 | 140.55 | 0 | 0
2.5 | Minicofret Kaedra o similar. 1 Fila 6 Modulos | 6 | 29.8625 | 179.18 | 0 | 0
2.6 | Minicofret Kaedra o similar. 1 Fila 8 Modulos | 6 | 46.4875 | 278.93 | 0 | 0
2.7 | Minicofret Kaedra o similar. 1 Fila 12 Modulos | 14 | 65.725 | 920.15 | 0 | 0
2.8 | Cofret Kaedra o similar. 1 Fila 12 Modulos Soporte Bornes | 6 | 81.8875 | 491.33 | 0 | 0
2.9 | Cofret Kaedra o similar. 1 Fila 18 Modulos Soporte Bornes | 6 | 113.8375 | 683.03 | 0 | 0
2.10 | Cofret Kaedra o similar. 2 Filas 24 Modulos | 6 | 139.6375 | 837.83 | 0 | 0
2.11 | Cofret Kaedra o similar. 2 Filas 36 Modulos | 6 | 203.2625 | 1219.58 | 0 | 0
2.12 | Cofret Kaedra o similar. 3 Filas 36 Modulos | 6 | 181.5625 | 1089.38 | 0 | 0
2.13 | Cofret Kaedra o similar. 3 Filas 54 Modulos | 14 | 256.8 | 3595.2 | 0 | 0
2.14 | Cofret Kaedra o similar. 4 Filas 72 Modulos | 8 | 385.55 | 3084.4 | 0 | 0
3 | CAJAS
3.1 | Cajetin Universal | 32 | 2.575 | 82.4 | 0 | 0
3.2 | Caja Empotrar 100x100 mm | 7 | 3.4625 | 24.24 | 0 | 0
3.3 | Caja Empotrar 160x100 mm | 6 | 2.1625 | 12.98 | 0 | 0
3.4 | Caja Empotar 174x114 mm | 3 | 2.0625 | 6.19 | 0 | 0
3.5 | Caja Empotrar 200x130 mm | 6 | 5.0875 | 30.53 | 0 | 0
3.6 | Caja Empotrar 196x152 mm | 3 | 9.6125 | 28.84 | 0 | 0
3.7 | Caja Empotrar 294x152 mm | 3 | 6.1875 | 18.56 | 0 | 0
3.8 | Caja Empotrar 300x200 mm | 3 | 8.625 | 25.88 | 0 | 0
3.9 | Caja Empotrar 392x152x70 mm | 3 | 11.4 | 34.2 | 0 | 0
3.10 | Caja Empotrar 480x160x70 mm | 3 | 15.025 | 45.08 | 0 | 0
3.11 | Caja Empotrar 516x202x80 mm | 3 | 21.55 | 64.65 | 0 | 0
3.12 | Caja Pladur 100x100x45 mm | 3 | 2.0625 | 6.19 | 0 | 0
3.13 | Caja Pladur 164x106x45 mm | 3 | 5.6375 | 16.91 | 0 | 0
3.14 | Caja Empotrar 200x130x60 mm | 3 | 2.5375 | 7.61 | 0 | 0
3.15 | Caja Empotrar Pladur 1Mecanismo | 3 | 0.7125 | 2.14 | 0 | 0
3.16 | Caja Estanca 100x100x50 mm | 42 | 4.725 | 198.45 | 0 | 0
3.17 | Caja Estanca 150x110x70 mm | 42 | 8.3375 | 350.18 | 0 | 0
3.18 | Caja estanca 160x135x70 mm | 3 | 6.1 | 18.3 | 0 | 0
3.19 | Caja Estanca 190x140x70 mm | 42 | 11.5375 | 484.58 | 0 | 0
3.20 | Caja Estanca 240x190x90 mm | 6 | 23.7625 | 142.58 | 0 | 0
3.21 | Caja Estanca DIN80 | 3 | 2.2875 | 6.86 | 0 | 0
3.22 | Caja Estanca Pared 240x190 mm IP56 | 39 | 45.5513 | 1776.5 | 0 | 0
3.23 | Caja Estanca Pared 300x220 mm IP56 | 3 | 73.1375 | 219.41 | 0 | 0
3.24 | Caja Estanca Pared 150x110 mm IP56 | 6 | 24.475 | 146.85 | 0 | 0
3.25 | Caja estanca Pared 190x140 mm IP56 | 3 | 37.2625 | 111.79 | 0 | 0
3.26 | Bornas de Paso 2x6 mm2 | 20 | 1.215 | 24.3 | 0 | 0
3.27 | Bornas de Paso 2x10 mm2 | 20 | 1.39 | 27.8 | 0 | 0
3.28 | Bornas de Paso 2x16 mm2 | 20 | 1.545 | 30.9 | 0 | 0
3.29 | Bornas de Paso 2x25 mm2 | 3 | 3.0337 | 9.1 | 0 | 0
3.30 | Bornas de Paso 2x35 mm2 | 20 | 3.7438 | 74.88 | 0 | 0
3.31 | Bornes de conexión tipo Sigma 6 mm2 | 52 | 5.45 | 283.4 | 0 | 0
3.32 | Bornes de conexión tipo Sigma 10 mm2 | 52 | 5.675 | 295.1 | 0 | 0
3.33 | Bornes de conexión tipo Sigma 16 mm2 | 52 | 7.1375 | 371.15 | 0 | 0
3.34 | Bornes de conexión tipo Sigma 25 mm2 | 52 | 9.4625 | 492.05 | 0 | 0
3.35 | Bornes de conexión tipo Sigma 50 mm2 | 52 | 6.3125 | 328.25 | 0 | 0
3.36 | Bornes de conexión tipo Sigma 70 mm2 | 52 | 8.525 | 443.3 | 0 | 0
3.37 | Regleta de conexión 2,5 mm2 | 45 | 2.225 | 100.13 | 0 | 0
3.38 | Regleta de conexión 6 mm2 | 45 | 2.275 | 102.38 | 0 | 0
3.39 | Regleta de conexión 10 mm2 | 45 | 2.925 | 131.63 | 0 | 0
3.40 | Regleta de conexión 16 mm2 | 45 | 4.8875 | 219.94 | 0 | 0
3.41 | Regleta de conexión 25 mm2 | 10 | 12.6 | 126 | 0 | 0
3.42 | Caja contador Monofásico Exterior. PNZ-CPM1-C2_M | 4 | 74.875 | 299.5 | 0 | 0
3.43 | Caja contador Monofásico Interior | 3 | 71.9625 | 215.89 | 0 | 0
3.44 | Caja contador Monofasico Exterior. PLT01 1T | 6 | 125.3 | 751.8 | 0 | 0
3.45 | Caja contador Trifasico Exterior. PLT01 1T | 5 | 216.225 | 1081.13 | 0 | 0
3.46 | Caja acometida Monofasica | 3 | 46.4125 | 139.24 | 0 | 0
3.47 | Caja acometida Trifasica | 3 | 83.7125 | 251.14 | 0 | 0
3.48 | Modulo montaje Monofásico | 4 | 47.6125 | 190.45 | 0 | 0
3.49 | Modulo montale Trifásico | 3 | 62.9625 | 188.89 | 0 | 0
3.50 | KG Box Universal Bornes Conexión | 3 | 34.475 | 103.43 | 0 | 0
3.51 | Cajas de conexión para luminarias Cahors DF 20/0 o similar | 3 | 18.25 | 54.75 | 0 | 0
4 | MECANISMOS
4.1 | Base aérea de PVC tipo schuko 2P+T 16 A. Blanca | 6 | 4.8625 | 29.18 | 0 | 0
4.2 | Base aérea de PVC tipo schuko 2P+T 16 A. Negra | 6 | 9.1625 | 54.98 | 0 | 0
4.3 | Base aérea tipo schuko 2P+T plástico 16 A. Blanca | 3 | 3.8875 | 11.66 | 0 | 0
4.4 | Base aérea Triple PVC Goma Negra | 6 | 17.875 | 107.25 | 0 | 0
4.5 | Base para empotrar tipo schuko 2P+T 25 A | 6 | 7.1875 | 43.13 | 0 | 0
4.6 | Base Cocina Superf LEGRAND o similar | 3 | 11.575 | 34.73 | 0 | 0
4.7 | Base de 3 tomas tipo schuko 2P+T 16 A con cable | 6 | 6.0625 | 36.38 | 0 | 0
4.8 | Base de 5 tomas tipo schuko 2P+T 16 A con cable | 6 | 7.375 | 44.25 | 0 | 0
4.9 | Base Enchufe SOLERA o similar 2 Tomas schuko 2P+T | 6 | 7.1125 | 42.68 | 0 | 0
4.10 | Base Enchufe Multiple SOLERA o similar 5 Tomas schuko 2P+T | 6 | 17.5625 | 105.38 | 0 | 0
4.11 | Clavija Bipolar 10 A | 6 | 1.6625 | 9.98 | 0 | 0
4.12 | Base Enchufe Bipolar 10 A | 6 | 2.9125 | 17.48 | 0 | 0
4.13 | Clavija mural tipo CETAC 2P+T 16 A 230 V | 3 | 18.5125 | 55.54 | 0 | 0
4.14 | Clavija mural tipo CETAC 2P+T 32 A 230 V | 3 | 25.75 | 77.25 | 0 | 0
4.15 | Clavija mural tipo CETAC 2P+T 63 A 230 V | 3 | 67.675 | 203.03 | 0 | 0
4.16 | Clavija mural tipo CETAC 3P+N+T 16 A 400 V | 3 | 23.675 | 71.03 | 0 | 0
4.17 | Clavija mural tipo CETAC 3P+N+T 32 A 400 V | 3 | 28.65 | 85.95 | 0 | 0
4.18 | Clavija mural tipo CETAC 3P+N+T 63 A 400 V | 3 | 76.4875 | 229.46 | 0 | 0
4.19 | Clavija mural tipo CETAC 3P+N+T 125 A 400 V | 3 | 175.275 | 525.83 | 0 | 0
4.20 | Clavija aérea tipo CETAC 2P+T 16 A 230 V | 3 | 7.8125 | 23.44 | 0 | 0
4.21 | Clavija aérea tipo CETAC 2P+T 32 A 230 V | 3 | 11.2125 | 33.64 | 0 | 0
4.22 | Clavija aérea tipo CETAC 3P+N+T 63 A 400 V | 3 | 62.225 | 186.68 | 0 | 0
4.23 | Clavija aérea tipo CETAC 3P+N+T 125 A 400 V | 3 | 146.425 | 439.28 | 0 | 0
4.24 | Base para empotrar salida recta tipo CETAC 2P+T 16 A 230 V | 3 | 13.575 | 40.73 | 0 | 0
4.25 | Base para empotrar salida recta tipo CETAC 2P+T 32 A 230 V | 3 | 19.2125 | 57.64 | 0 | 0
4.26 | Base para empotrar salida recta tipo CETAC 3P+T 16 A 400 V | 3 | 15.3625 | 46.09 | 0 | 0
4.27 | Base para empotrar salida recta tipo CETAC 3P+T 32 A 400 V | 3 | 20.95 | 62.85 | 0 | 0
4.28 | Base para empotrar salida recta tipo CETAC 3P+N+T 16 A 400 V | 3 | 17.275 | 51.83 | 0 | 0
4.29 | Base para empotrar salida recta tipo CETAC 3P+N+T 32 A 400 V | 3 | 22.7125 | 68.14 | 0 | 0
4.30 | Base para empotrar salida inclinada tipo CETAC 2P+T 16 A 230 V | 3 | 13.2125 | 39.64 | 0 | 0
4.31 | Base para empotrar salida inclinada tipo CETAC 2P+T 32 A 230 V | 3 | 20.2375 | 60.71 | 0 | 0
4.32 | Base para empotrar salida inclinada tipo CETAC 3P+T 16 A 400 V | 3 | 15.05 | 45.15 | 0 | 0
4.33 | Base para empotrar salida inclinada tipo CETAC 3P+T 32 A 400 V | 3 | 22.5375 | 67.61 | 0 | 0
4.34 | Base para empotrar salida inclinada tipo CETAC 3P+N+T 16 A 400 V | 3 | 16.8125 | 50.44 | 0 | 0
4.35 | Base para empotrar salida inclinada tipo CETAC 3P+N+T 32 A 400 V | 3 | 24.325 | 72.98 | 0 | 0
4.36 | Base para empotrar salida inclinada tipo CETAC 3P+N+T 63 A 400 V | 3 | 61 | 183 | 0 | 0
4.37 | Base para empotrar salida inclinada tipo CETAC 3P+N+T 125 A 400 V | 3 | 141.75 | 425.25 | 0 | 0
4.38 | Interruptor unipolar marca SIMON 73101-39 o similar | 6 | 8.25 | 49.5 | 0 | 0
4.39 | Interruptor unipolar marca SIMON 75101-39 o similar | 6 | 7.25 | 43.5 | 0 | 0
4.40 | Interruptor Doble marca SIMON 75398-39 o similar | 6 | 30.1875 | 181.13 | 0 | 0
4.41 | Interruptor unipolar Lum Incorporado marca SIMON 75104-39 o similar | 6 | 22.5375 | 135.23 | 0 | 0
4.42 | Conmutador marca SIMON 73201-39 o similar | 6 | 11.3875 | 68.33 | 0 | 0
4.43 | Conmutador marca SIMON 75201-39 o similar | 6 | 7.875 | 47.25 | 0 | 0
4.44 | Conmutador de cruce marca SIMON 73251-39 o similar | 6 | 26.7625 | 160.58 | 0 | 0
4.45 | Conmutador de cruce marca SIMON 75271-39 o similar | 6 | 21.2625 | 127.58 | 0 | 0
4.46 | Conmutador Doble marca SIMON 75397-39 o similar | 6 | 38.6125 | 231.68 | 0 | 0
4.47 | Pulsador marca SIMON 73150-39 o similar | 6 | 17.8625 | 107.18 | 0 | 0
4.48 | Pulsador marca SIMON 75150-39 o similar | 6 | 5.575 | 33.45 | 0 | 0
4.49 | Base enchufe marca SIMON 75431-39 o similar 16 A | 6 | 9.85 | 59.1 | 0 | 0
4.50 | Base enchufe schuko tt lateral | 3 | 7.2625 | 21.79 | 0 | 0
4.51 | Toma Telefonica marca SIMON rj11 75480-30 o similar | 6 | 13.75 | 82.5 | 0 | 0
4.52 | Toma Telefonica marca SIMON Rj12 75481-30 o similar | 6 | 13.75 | 82.5 | 0 | 0
4.53 | Toma R-TV marca SIMON 75486-39 o similar | 6 | 28.375 | 170.25 | 0 | 0
4.54 | Toma R-TV marca SIMON 75487-39 o similar intermedia | 6 | 28.375 | 170.25 | 0 | 0
4.55 | Toma R-TV marca SIMON 75488-39 o similar final | 6 | 28.375 | 170.25 | 0 | 0
4.56 | Tecla Interruptor marca SIMON 73010-30 o similar | 6 | 3.4125 | 20.48 | 0 | 0
4.57 | Tecla Interruptor marca SIMON 75010-30 o similar | 6 | 3.3125 | 19.88 | 0 | 0
4.58 | Tecla doble marca SIMON 75026-30 o similar | 6 | 5.35 | 32.1 | 0 | 0
4.59 | Tecla Pulsador marca SIMON 75017-30 o similar | 6 | 4.9125 | 29.48 | 0 | 0
4.60 | Tecla Pulsador marca SIMON 75018-30 o similar | 6 | 4.9125 | 29.48 | 0 | 0
4.61 | Tecla con Visor marca SIMON 75011-30 o similar | 6 | 4.9125 | 29.48 | 0 | 0
4.62 | Tapa Enchufe marca SIMON 75040-60 o similar | 6 | 7.475 | 44.85 | 0 | 0
4.63 | Tapa Enchufe marca SIMON 73041-30 o similar | 13 | 3.5 | 45.5 | 0 | 0
4.64 | Tapa Enchufe Salida lateral TT | 6 | 7.475 | 44.85 | 0 | 0
4.65 | Tapa Telefono marca SIMON 75062-30 o similar | 3 | 5.325 | 15.98 | 0 | 0
4.66 | Tapa R-TV marca SIMON 75053-30 o similar | 6 | 4.4375 | 26.63 | 0 | 0
4.67 | Zocalo de superficie para 1 elemento marca SIMON 73750-30 o similar | 13 | 5.2 | 67.6 | 0 | 0
4.68 | Zocalo de superficie para 2 elementos marca SIMON 73750-30 o similar | 6 | 5.6875 | 34.13 | 0 | 0
4.69 | Zocalo de superficie para 3 elementos marca SIMON 73750-30 o similar | 6 | 6.275 | 37.65 | 0 | 0
4.70 | Piezas Intermedias marca SIMON 73900-39 o similar | 16 | 1.9 | 30.4 | 0 | 0
4.71 | Marco para 1 elemento marca SIMON 73610-30 o similar | 13 | 2.125 | 27.63 | 0 | 0
4.72 | Marco para 2 elementos marca SIMON 73610-30 o similar | 13 | 3.2125 | 41.76 | 0 | 0
4.73 | Marco para 3 elementos marca SIMON 73610-30 o similar | 13 | 4.2625 | 55.41 | 0 | 0
4.74 | Pieza Intermedia marca SIMON 75900-39 o similar | 20 | 2.5 | 50 | 0 | 0
4.75 | Marco para 1 elemento marca SIMON 75610-30 o similar | 13 | 6.05 | 78.65 | 0 | 0
4.76 | Marco para 2 elementos marca SIMON 75610-30 o similar | 6 | 3.475 | 20.85 | 0 | 0
4.77 | Marco para 3 elementos marca SIMON 75610-30 o similar | 6 | 6.4625 | 38.78 | 0 | 0
5 | LUMINARIAS
5.1 | Luminaria de emergencia marca Legrand ref 661/613 o similar 350 Lm | 102 | 39.125 | 3990.75 | 0 | 0
5.2 | Marco para luminaria de emergencia marca Legrand ref 661720 o similar | 3 | 6.125 | 18.38 | 0 | 0
5.3 | Luminaria marca Simon BR-7 Ref 50-85376 o similar | 28 | 243.075 | 6806.1 | 0 | 0
5.4 | Proyector marca IEP PR-22 70297 o similar | 25 | 253.625 | 6340.63 | 0 | 0
5.5 | Proyector Led Slim 20 W IP65 | 3 | 25.625 | 76.88 | 0 | 0
5.6 | Proyector Led Slim 20 W IP65 Sensor mov | 3 | 32.4875 | 97.46 | 0 | 0
5.7 | Proyector Led Slim 50 W IP65 | 3 | 51.0625 | 153.19 | 0 | 0
5.8 | Proyector Led Slim 100 W IP65 | 3 | 171.6875 | 515.06 | 0 | 0
5.9 | Proyector Led Slim 150 W IP65 | 3 | 262.875 | 788.63 | 0 | 0
5.10 | Lampara marca OSRAM Pharatom Classic Mate E-27 o similar 9 W=60 W | 10 | 288.375 | 2883.75 | 0 | 0
5.11 | Lampara marca OSRAM Pharatom Classic Mate E-27 o similar 10,5 W=75 W | 20 | 7.75 | 155 | 0 | 0
5.12 | Lampara marca OSRAM Pharatom Classic Mate E-27 o similar 13 W=100 W | 20 | 11.25 | 225 | 0 | 0
5.13 | Lampara marca OSRAM Pharatom Par16 GU-10 o similar 7,2 W=80 W | 20 | 9.125 | 182.5 | 0 | 0
5.14 | Lampara marca OSRAM Pharatom Par16 GU-5,3 o similar 4,5 W=35 W | 20 | 6.875 | 137.5 | 0 | 0
5.15 | Lampara marca OSRAM Pharaton E-14 o similar 5,5 W= 40 W | 20 | 5.625 | 112.5 | 0 | 0
5.16 | Lampara marca OSRAM Pharaton E-14 o similar 6 W=40 W | 20 | 5.625 | 112.5 | 0 | 0
5.17 | Fluorescente Led T-8 16,2W 6500K 120 cm | 20 | 7.4 | 148 | 0 | 0
5.18 | Flurescente 7,6W 6500K 60cm | 20 | 6.5 | 130 | 0 | 0
5.19 | Transformador Electrónico marca HALOTRONIC OSRAM o similar 230/12Vac 20-70 W | 3 | 18.75 | 56.25 | 0 | 0
5.20 | Transformador Electrónico marca HALOTRONIC OSRAM o similar 230/12Vac 35-105 W | 3 | 20.625 | 61.88 | 0 | 0
5.21 | Transformador Electrónico marca HALOTRONIC OSRAM o similar 230/12Vac 50-150 W | 3 | 31.875 | 95.63 | 0 | 0
6 | TERMINALES DE CONEXIÓN
6.1 | Terminal cobre cable 1,5mm fijación 6mm | 3 | 0.2375 | 0.71 | 0 | 0
6.2 | Terminal cobre cable 2,5mm fijación 6mm | 3 | 0.2375 | 0.71 | 0 | 0
6.3 | Terminal cobre cable 4mm fijación 6mm | 3 | 0.2875 | 0.86 | 0 | 0
6.4 | Terminal cobre cable 4mm fijación 8mm | 3 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0
6.5 | Terminal cobre cable 6mm fijación 6mm | 3 | 0.2875 | 0.86 | 0 | 0
6.6 | Terminal cobre cable 6mm fijación 8mm | 3 | 0.3125 | 0.94 | 0 | 0
6.7 | Terminal cobre cable 10mm fijación 6mm | 20 | 0.325 | 6.5 | 0 | 0
6.8 | Terminal cobre cable 10mm fijación 8mm | 20 | 0.325 | 6.5 | 0 | 0
6.9 | Terminal cobre cable 10mm fijación 10mm | 3 | 0.45 | 1.35 | 0 | 0
6.10 | Terminal cobre cable 16mm fijación 6mm | 3 | 0.375 | 1.13 | 0 | 0
6.11 | Terminal cobre cable 16mm fijación 8mm | 20 | 0.3875 | 7.75 | 0 | 0
6.12 | Terminal cobre cable 16mm fijación 10mm | 20 | 0.45 | 9 | 0 | 0
6.13 | Terminal cobre cable 16mm fijación 12mm | 20 | 0.525 | 10.5 | 0 | 0
6.14 | Terminal cobre cable 25mm fijación 8mm | 20 | 0.55 | 11 | 0 | 0
6.15 | Terminal cobre cable 25mm fijación 10mm | 20 | 0.5875 | 11.75 | 0 | 0
6.16 | Terminal cobre cable 25mm fijación 12mm | 20 | 0.7125 | 14.25 | 0 | 0
6.17 | Terminal cobre cable 35mm fijación 6mm | 3 | 0.8375 | 2.51 | 0 | 0
6.18 | Terminal cobre cable 35mm fijación 8mm | 20 | 0.85 | 17 | 0 | 0
6.19 | Terminal cobre cable 35mm fijación 10mm | 20 | 0.8875 | 17.75 | 0 | 0
6.20 | Terminal cobre cable 35mm fijación 12mm | 20 | 0.9 | 18 | 0 | 0
6.21 | Terminal cobre cable 50mm fijación 8mm | 20 | 1.2 | 24 | 0 | 0
6.22 | Terminal cobre cable 50mm fijación 10mm | 20 | 1.2125 | 24.25 | 0 | 0
6.23 | Terminal cobre cable 50mm fijación 12mm | 20 | 1.2125 | 24.25 | 0 | 0
6.24 | Terminal cobre cable 50mm fijación 16mm | 3 | 1.4875 | 4.46 | 0 | 0
6.25 | Terminal cobre cable 70mm fijación 8mm | 20 | 1.725 | 34.5 | 0 | 0
6.26 | Terminal cobre cable 70mm fijación 10mm | 20 | 1.725 | 34.5 | 0 | 0
6.27 | Terminal cobre cable 70mm fijación 12mm | 20 | 1.725 | 34.5 | 0 | 0
6.28 | Terminal cobre cable 70mm fijación 14mm | 3 | 1.975 | 5.93 | 0 | 0
6.29 | Terminal cobre cable 95mm fijación 8mm | 3 | 2.3875 | 7.16 | 0 | 0
6.30 | Terminal cobre cable 95mm fijación 10mm | 20 | 2.3875 | 47.75 | 0 | 0
6.31 | Terminal cobre cable 95mm fijación 12mm | 20 | 2.3875 | 47.75 | 0 | 0
6.32 | Terminal cobre cable 95mm fijación 14mm | 3 | 2.6 | 7.8 | 0 | 0
6.33 | Terminal cobre cable 95mm fijación 16mm | 20 | 2.6 | 52 | 0 | 0
6.34 | Terminal cobre cable 120mm fijación 8mm | 3 | 3.925 | 11.78 | 0 | 0
6.35 | Terminal cobre cable 120mm fijación 10mm | 3 | 3.925 | 11.78 | 0 | 0
6.36 | Terminal cobre cable 120mm fijación 12mm | 3 | 3.925 | 11.78 | 0 | 0
6.37 | Terminal cobre cable 120mm fijación 14mm | 3 | 3.925 | 11.78 | 0 | 0
6.38 | Terminal cobre cable 120mm fijación 16mm | 3 | 3.925 | 11.78 | 0 | 0
6.39 | Terminal cobre cable 150mm fijación 10mm | 3 | 5.1375 | 15.41 | 0 | 0
6.40 | Terminal cobre cable 150mm fijación 12mm | 3 | 5.1375 | 15.41 | 0 | 0
6.41 | Terminal cobre cable 150mm fijación 14mm | 3 | 5.1375 | 15.41 | 0 | 0
6.42 | Terminal cobre cable 150mm fijación 16mm | 3 | 5.1375 | 15.41 | 0 | 0
6.43 | Terminal cobre cable 185mm fijación 12mm | 3 | 6.8125 | 20.44 | 0 | 0
6.44 | Terminal cobre cable 185mm fijación 14mm | 3 | 6.8125 | 20.44 | 0 | 0
6.45 | Terminal cobre cable 185mm fijación 16mm | 3 | 6.8125 | 20.44 | 0 | 0
6.46 | Terminal cobre cable 240mm fijación 10mm | 3 | 9.1 | 27.3 | 0 | 0
6.47 | Terminal cobre cable 240mm fijación 12mm | 3 | 9.1 | 27.3 | 0 | 0
6.48 | Terminal cobre cable 240mm fijación 16mm | 3 | 9.1 | 27.3 | 0 | 0
7 | TUBOS y CANALETAS
7.1 | Tubo corrugado reforplast o similar DN 16 mm | 147 | 0.9 | 132.3 | 0 | 0
7.2 | Tubo corrugado reforplast o similar DN 20 mm | 147 | 0.9625 | 141.49 | 0 | 0
7.3 | Tubo corrugado reforplast o similar DN 32 mm | 80 | 1.95 | 156 | 0 | 0
7.4 | Tubo corrugado reforplast o similar DN 40 mm | 39 | 2.725 | 106.28 | 0 | 0
7.5 | Tubo corrugado doble capa para canalización subterránea DN 50 mm | 80 | 1.0282 | 82.26 | 0 | 0
7.6 | Tubo corrugado doble capa para canalización subterránea DN 63 mm | 39 | 1.0777 | 42.03 | 0 | 0
7.7 | Tubo corrugado doble capa para canalización subterránea DN 110 mm | 39 | 1.1594 | 45.22 | 0 | 0
7.8 | Tubo rigido PVC DN 16 mm. Barra de 3 m | 24 | 2.0125 | 48.3 | 0 | 0
7.9 | Tubo rigido PVC DN 20 mm. Barra de 3 m | 24 | 2.7125 | 65.1 | 0 | 0
7.10 | Tubo rigido PVC DN 25 mm. Barra de 3 m | 24 | 3.65 | 87.6 | 0 | 0
7.11 | Tubo rigido PVC DN 32 mm. Barra de 3 m | 13 | 5.125 | 66.63 | 0 | 0
7.12 | Tubo rigido PVC DN 40 mm. Barra de 3 m | 13 | 7.6625 | 99.61 | 0 | 0
7.13 | Tubo rigido PVC DN 50 mm. Barra de 3 m | 8 | 10.9375 | 87.5 | 0 | 0
7.14 | Curva flexible para tubo rígido PVC DN 16 mm | 6 | 1.3875 | 8.33 | 0 | 0
7.15 | Curva flexible para tubo rígido PVC DN 20 mm | 6 | 2.175 | 13.05 | 0 | 0
7.16 | Curva flexible para tubo rígido PVC DN 25 mm | 6 | 3 | 18 | 0 | 0
7.17 | Curva flexible para tubo rígido PVC DN 32 mm | 6 | 5.7 | 34.2 | 0 | 0
7.18 | Curva flexible para tubo rígido PVC DN 40 mm | 6 | 12.3375 | 74.03 | 0 | 0
7.19 | Curva flexible para tubo rígido PVC DN 50 mm | 6 | 16.475 | 98.85 | 0 | 0
7.20 | Manguito de unión rígido para tubo de PVC DN 16 mm | 9 | 0.175 | 1.58 | 0 | 0
7.21 | Manguito de unión rígido para tubo de PVC DN 20 mm | 9 | 0.2125 | 1.91 | 0 | 0
7.22 | Manguito de unión rígido para tubo de PVC DN 25 mm | 9 | 0.2375 | 2.14 | 0 | 0
7.23 | Manguito de unión rígido para tubo de PVC DN 32 mm | 6 | 0.4 | 2.4 | 0 | 0
7.24 | Manguito de unión rígido para tubo de PVC DN 40 mm | 6 | 0.5875 | 3.53 | 0 | 0
7.25 | Manguito de unión rígido para tubo de PVC DN 50 mm | 4 | 1 | 4 | 0 | 0
7.26 | Canal de PVC marca UNEX o similar de 16x16 mm | 10 | 2.075 | 20.75 | 0 | 0
7.27 | Canal de PVC marca UNEX o similar de 16x25 mm | 10 | 3.1 | 31 | 0 | 0
7.28 | Canal de PVC marca UNEX o similar de 16x50 mm | 10 | 4.7 | 47 | 0 | 0
7.29 | Canal de PVC marca UNEX o similar de 25x40 mm | 10 | 6.8875 | 68.88 | 0 | 0
7.30 | Canal de PVC marca UNEX o similar de 40x40 mm | 10 | 7.6625 | 76.63 | 0 | 0
7.31 | Canal de PVC marca UNEX o similar de 50x50 mm | 3 | 8.7625 | 26.29 | 0 | 0
7.32 | Canal de PVC marca UNEX o similar de 40x60 mm | 10 | 9.225 | 92.25 | 0 | 0
7.33 | Canal de PVC marca UNEX o similar de 60x110 mm | 10 | 18.825 | 188.25 | 0 | 0
8 | SEGURIDAD MEDIA TENSIÓN
8.1 | Guantes aislantes de látex (36.000 Vac). Modelo SG-40 T10 de SOFAMEL o similar | 1 | 403.625 | 403.63 | 0 | 0
8.2 | Sobreguantes de cuero, modelo SG-E de SOFAMEL o similar | 1 | 86.6125 | 86.61 | 0 | 0
8.3 | Casco de seguridad de ABS con arnés. Modelo S/CABS-397 de SOFAMEL o similar | 1 | 166.625 | 166.63 | 0 | 0
8.4 | Pantalla facial según EN166. Modelo SP-182 de SOFAMEL o similar | 1 | 119.925 | 119.93 | 0 | 0
8.5 | Banqueta aislante para interior para 36 kV. Modelo ST-36 de SOFAMEL o similar | 1 | 193.5 | 193.5 | 0 | 0
8.6 | Alfombra aislante de 1,2x1,0 m para 36 kV. Modelo AD4-1210/40c de SOFAMEL o similar | 1 | 279.375 | 279.38 | 0 | 0
8.7 | Maneta extractora de fusibles. Modelo ME-60 de SOFAMEL o similar | 1 | 343.375 | 343.38 | 0 | 0
8.8 | Pértiga de maniobra. Long. Aisl. 1,60 m. 45 kV. Modelo BM-45 de SOFAMEL o similar | 1 | 152.5 | 152.5 | 0 | 0
8.9 | Pértiga telescópica. Long. 1,48 m. Cab. Poliv. 45 kV. Modelo BMTS-15/45P de SOFAMEL o similar | 1 | 668.875 | 668.88 | 0 | 0
8.10 | Equipo puesta a tierra y CC para cuadros BT. Pinzas aisl. Modelo ECBT-MPUE de SOFAMEL o similar | 1 | 1227.5 | 1227.5 | 0 | 0
8.11 | Equipo de CC en líneas aéreas BT. Modelo ELBT-CC de SOFAMEL o similar | 1 | 996.875 | 996.88 | 0 | 0
8.12 | Detector de tensión electrónico-Op-Acus. Modelo VTE-5/36-U de SOFAMEL o similar | 1 | 1348.75 | 1348.75 | 0 | 0
9 | OTROS
9.1 | Bridas marca Legrand serie 2221 o similar | 214 | 0.125 | 26.75 | 0 | 0
9.2 | Bridas marca Legrand serie 2235-0 o similar | 180 | 0.066125 | 11.9 | 0 | 0
9.3 | Bridas marca Legrand serie 2247-0 o similar | 180 | 0.10637 | 19.15 | 0 | 0
9.4 | Bridas marca Legrand serie 2273-0 o similar | 180 | 0.27338 | 49.21 | 0 | 0
9.5 | Bridas marca Legrand serie 2278-0 o similar | 180 | 0.62225 | 112.01 | 0 | 0
9.6 | Kit Empalme resina para cable 4x4 mm2 | 3 | 28.85 | 86.55 | 0 | 0
9.7 | Kit Empalme resina para cable 4x10 mm2 | 3 | 36.325 | 108.98 | 0 | 0
9.8 | Kit Empalme resina para cable 4x25 mm2 | 4 | 55.6 | 222.4 | 0 | 0
9.9 | Kit Empalme resina para cable 4x50 mm2 | 3 | 93.0375 | 279.11 | 0 | 0
9.10 | Kit Empalme resina para cable 4x95 mm2 | 3 | 156.6 | 469.8 | 0 | 0
9.11 | Kit Empalme resina para cable 4x150 mm2 | 4 | 274.65 | 1098.6 | 0 | 0
9.12 | Kit Empalme resina para cable 4x240 mm2 | 6 | 463.8125 | 2782.88 | 0 | 0
9.13 | Power Gel (1 litro) | 12 | 77.0625 | 924.75 | 0 | 0
9.14 | Manguito de cobre tubular 6 mm | 3 | 0.60913 | 1.83 | 0 | 0
9.15 | Manguito de cobre tubular 10 mm | 3 | 0.63838 | 1.92 | 0 | 0
9.16 | Manguito de cobre tubular 16 mm | 3 | 0.91863 | 2.76 | 0 | 0
9.17 | Manguito de cobre tubular 25 mm | 3 | 1.0993 | 3.3 | 0 | 0
9.18 | Manguito de cobre tubular 35 mm | 3 | 1.6406 | 4.92 | 0 | 0
9.19 | Manguito de cobre tubular 50 mm | 3 | 1.8516 | 5.55 | 0 | 0
9.20 | Manguito de cobre tubular 70 mm | 3 | 2.7246 | 8.17 | 0 | 0
9.21 | Manguito de cobre tubular 95 mm | 3 | 4.0793 | 12.24 | 0 | 0
| Partida alzada a justificar | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  |  |  | 119964.49 |  | 0
TOTAL PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL LICITADOR (sin IVA): |  |  |  |  | 0
ATENCIÓN: La cifra que debe introducir en la plataforma de contratación es esta ↗ (ya incorpora los 10.000,00 € de partida alzada que se mantienen inalterables)