## PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Plantilla de autocálculo para la presentación de ofertas en la negociación del expediente de
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA RED DE BAJA TENSIÓN Y DE ALUMBRADO DEL PUERTO DE PALMA
Expediente E25-0031
PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1
Rellene únicamente las celdas en blanco.
EMPRESA LICITADORA:
Nº | DESCRIPCIÓN | Medición de licitación | Precio de licitación | Importe licitación | Precio ofertado | Importe ofertado
01 | Informe inicial
01.01 | Informe inicial | 1 | 2557.85 | 2557.85 | 0 | 0
02 | Actualizaciones de documentación
02.01 | Actualización de planos | 1 | 3474.01 | 3474.01 | 0 | 0
02.02 | Actualización de inventariado | 1 | 2030.22 | 2030.22 | 0 | 0
02.03 | Actualización de etiquetado | 1 | 2030.22 | 2030.22 | 0 | 0
03 | Informes periódicos
03.01 | Informe mensual | 12 | 322.24 | 3866.88 | 0 | 0
04 | Revisiones OCA
04.01 | Informe de OCA para alumbrado público | 15 | 567.09 | 8506.35 | 0 | 0
04.02 | Informe de OCA en edificio de pública concurrencia | 3 | 3310.62 | 9931.86 | 0 | 0
04.03 | Informe de OCA de instalación de enlace | 10 | 235.23 | 2352.3 | 0 | 0
04.04 | Informe de OCA en dependencia | 15 | 235.23 | 3528.45 | 0 | 0
04.05 | Informe de OCA en instalación torretas | 15 | 235.23 | 3528.45 | 0 | 0
05 | Mantenimiento preventivo |  |  | 0 | 0 | 0
05.01 | Mantenimiento mensual | 12 | 12508.38 | 150100.56 | 0 | 0
06 | Mantenimiento correctivo |  |  | 0 | 0 | 0
06.01 | Mantenimiento correctivo | 1 | 81991 | 81991 | 81991 | 81991
06.02 | CUADRO ALUMBRADO EXTERIOR | 1 | 5709.39 | 5709.39 | 0 | 0
06.03 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 3G2.5 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 500 | 10.69 | 5345 | 0 | 0
06.04 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 3G6 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 250 | 14.13 | 3532.5 | 0 | 0
06.05 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 5G6 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 500 | 15.22 | 7610 | 0 | 0
06.06 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 5G10 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 100 | 24.16 | 2416 | 0 | 0
06.07 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 5G16 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 100 | 27.14 | 2714 | 0 | 0
06.08 | CABLEADO CIRCUITO INTERIOR MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS) | 1500 | 5.96 | 8940 | 0 | 0
06.09 | CABLEADO CIRCUITO INTERIOR MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS) | 1000 | 6.59 | 6590 | 0 | 0
06.10 | CABLEADO CIRCUITO INTERIOR TRIFÁSICO 5x2,5 mm2 (AS) | 150 | 9.66 | 1449 | 0 | 0
06.11 | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1kV 3x6 mm2 (AS) | 100 | 12.58 | 1258 | 0 | 0
06.12 | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1kV 5x6 mm2 (AS) | 100 | 14.74 | 1474 | 0 | 0
06.13 | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x10 mm2 | 100 | 23.63 | 2363 | 0 | 0
06.14 | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x16 mm2 | 100 | 26.62 | 2662 | 0 | 0
06.15 | PUNTO LUZ ADICIONAL | 150 | 26.74 | 4011 | 0 | 0
06.16 | PUNTO LUZ SENCILLO GAMA ALTA | 50 | 47.85 | 2392.5 | 0 | 0
06.17 | BASE DE ENCHUFE 16A GAMA ALTA | 50 | 49.78 | 2489 | 0 | 0
06.18 | BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA ALTA | 100 | 68.28 | 6828 | 0 | 0
06.19 | PUNTO LUZ ADICIONAL SUPERFICIE PVC | 50 | 51.92 | 2596 | 0 | 0
06.20 | PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC | 50 | 46.79 | 2339.5 | 0 | 0
06.21 | BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO PVC | 50 | 67.27 | 3363.5 | 0 | 0
06.22 | CANALIZ. TUBO RÍGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALÓG. D=25 mm | 300 | 12.84 | 3852 | 0 | 0
06.23 | BANDEJA DE REJILLA 100x100 mm C7 | 50 | 81.76 | 4088 | 0 | 0
06.24 | BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm C7 | 100 | 99.64 | 9964 | 0 | 0
06.25 | BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm C7 | 50 | 119.17 | 5958.5 | 0 | 0
06.26 | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=25 mm | 1500 | 3.49 | 5235 | 0 | 0
06.27 | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=40 mm | 500 | 11.85 | 5925 | 0 | 0
06.28 | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1kV 5x6 mm2 (AS+) | 500 | 16.18 | 8090 | 0 | 0
06.29 | DETECTOR DE PRESENCIA/LUZ DIURNA AUTÓNOMO | 10 | 331.14 | 3311.4 | 0 | 0
06.30 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 70 lm | 40 | 183.88 | 7355.2 | 0 | 0
06.31 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 150 lm | 40 | 194.47 | 7778.8 | 0 | 0
06.32 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 200 lm | 40 | 208.54 | 8341.6 | 0 | 0
06.33 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 250 lm | 40 | 221.72 | 8868.8 | 0 | 0
06.34 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 300 lm | 40 | 236.12 | 9444.8 | 0 | 0
06.35 | DOWNLIGHT 1100 lm BLANCO | 20 | 81.6 | 1632 | 0 | 0
06.36 | DOWNLIGHT 2100 lm BLANCO | 20 | 95.4 | 1908 | 0 | 0
06.37 | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 3400 lm MONOCOLOR | 25 | 240.17 | 6004.25 | 0 | 0
06.38 | CANALIZACIÓN BANDEJA PREFABRICADA PVC 100x300 mm | 10 | 55.41 | 554.1 | 0 | 0
06.39 | CAJA EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCA | 50 | 184.68 | 9234 | 0 | 0
06.40 | BANCO 2 TUBOS PE CORR. DOBLE PARED INTER. LISO DN 110 | 150 | 40.19 | 6028.5 | 0 | 0
06.41 | BANCO 4 TUBOS PE CORR. DOBLE PARED INTER. LISO DN 110 | 100 | 50.05 | 5005 | 0 | 0
06.42 | CIMENTACIÓN P/BÁCULO HASTA 10m | 2 | 95.77 | 191.54 | 0 | 0
06.43 | MONTAJE DE BALIZA PARA ALUMBRADO DE VIAL | 2 | 106.59 | 213.18 | 0 | 0
06.44 | MONTAJE DE PROYECTOR PARA ALUMBRADO DE VIAL | 2 | 106.59 | 213.18 | 0 | 0
06.45 | BÁCULO 6M DE ALTURA, ACERO GALVANIZADO ESPESOR 4MM | 2 | 833.95 | 1667.9 | 0 | 0
07 | Servicio de incidencias y eventos
07.01 | Servicio de incidencias 24/365 | 12 | 3552.9 | 42634.8 | 0 | 0
07.02 | Servicio de eventos | 10 | 1015.12 | 10151.2 | 0 | 0
08 | Formación
08.01 | Formación de personal | 1 | 3153.5 | 3153.5 | 0 | 0
09 | Gestión medioambiental
09.01 | Gestión medioambiental | 1 | 3784.2 | 3784.2 | 0 | 0
10 | Seguridad y salud
10.01 | Seguridad y salud | 1 | 15136.8 | 15136.8 | 0 | 0
|  |  |  | 545705.79 |  | 0
TOTAL PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL LICITADOR (sin IVA): |  |  |  |  | 0
ATENCIÓN: La cifra que debe introducir en la plataforma de contratación es esta ↗ (ya incorpora los 81.991,00 € de mantenimiento correctivo que se mantienen inalterables)
COSTE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El licitador introducirá el coste de mano de obra que se utilizará para la estimación del coste de las averías. No podrá ser, en ningún caso, inferior al establecido en el convenio laboral vigente.
COSTE HORA DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
-- | Coste hora OFICIAL | 1 | 20.13 | 20.13 | 0 | 0
-- | Coste hora AYUDANTE | 1 | 17.83 | 17.83 | 0 | 0
Los costes de mano de obra ofertados se mantendrán inalterables durante la vigencia del contrato