## PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Plantilla de autocálculo para la presentación de ofertas en la negociación del expediente de
MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS PUERTOS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
Lote 2: puerto de Alcúdia
Expediente GST25-0087
PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1
Rellene únicamente las celdas en blanco.
EMPRESA LICITADORA:
Nº | DESCRIPCIÓN | Medición de licitación | Precio de licitación | Importe licitación | Precio ofertado | Importe ofertado
1 | Informe inicial
01.01 | Informe inicial | 1 | 649.18 | 649.18 |  | 0
2 | Actualizaciones de documentación
02.01 | Actualización de planos | 1 | 577.16 | 577.16 |  | 0
02.02 | Actualización de inventariado | 1 | 517.71 | 517.71 |  | 0
02.03 | Actualización de etiquetado | 1 | 1294.27 | 1294.27 |  | 0
02.04 | Actualización de etiquetado cableado | 1 | 2070.84 | 2070.84 |  | 0
3 | Informes periódicos
03.01 | Informe mensual | 12 | 197.21 | 2366.52 |  | 0
03.02 | Informe semestral | 2 | 197.21 | 394.42 |  | 0
4 | Informe final
04.01 | Informe final de contrato | 1 | 197.21 | 197.21 |  | 0
04.02 | Documentación final de contrato | 1 | 394.41 | 394.41 |  | 0
5 | Revisiones OCA
05.01 | Informe de OCA | 1 | 681.97 | 681.97 |  | 0
6 | Mantenimiento preventivo
06.01 | Mantenimiento preventivo semestral toma recarga vehículo eléctrico | 10 | 414.17 | 4141.7 |  | 0
06.02 | Revisión diaria y Asistencia Técnica 24h / 365d | 60 | 34.09 | 2045.4 |  | 0
06.03 | Mes de furgoneta etiqueta 0 emisiones | 12 | 183.22 | 2198.64 |  | 0
06.04 | Mantenimiento preventivo semestral marquesina 2 plazas | 2 | 621.25 | 1242.5 |  | 0
06.05 | Mantenimiento preventivo semestral marquesina 3 plazas | 2 | 724.79 | 1449.58 |  | 0
7 | Mantenimiento correctivo
07.01 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 5G6 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 50 | 15.53 | 776.5 |  | 0
07.02 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 5G10 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 50 | 24.04 | 1202 |  | 0
07.03 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 5G16 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 50 | 27 | 1350 |  | 0
07.04 | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=40 mm | 50 | 11.53 | 576.5 |  | 0
07.05 | Conversor de medio 4x 10/100 Base-TX+ 1x 100 Base-FX + soporte DIN + latiguillos | 1 | 372.08 | 372.08 |  | 0
07.06 | 10/100BASE-TX to 100BASE-FX (SC, SM) Bridge Media Converter | 1 | 207.31 | 207.31 |  | 0
07.07 | Caja terminal mural de fibra óptica | 1 | 75.27 | 75.27 |  | 0
07.08 | PICA TOMA DE TIERRA DE ACERO COBRIZADO 2M, DIÁMETRO 14 mm | 1 | 49.63 | 49.63 |  | 0
07.09 | PUNTO RECARGA PARED DOBLE 2x22 KW | 1 | 4843.49 | 4843.49 |  | 0
07.10 | PUNTO RECARGA PARED SIMPLE 22 KW | 1 | 2606.81 | 2606.81 |  | 0
07.11 | PUNTO RECARGA POSTE DOBLE 2x22 KW | 1 | 4843.49 | 4843.49 |  | 0
07.12 | Certificación enlaces de cobre | 2 | 2.48 | 4.96 |  | 0
07.13 | Latiguillo Cat 6Plus 27 AWG UTP 4 Pares | 2 | 4.9 | 9.8 |  | 0
07.14 | Toma RJ45 Cat. 6 hembra | 1 | 13.16 | 13.16 |  | 0
07.15 | Cable UTP 23 AWG U/UTP para exterior | 40 | 8.93 | 357.2 |  | 0
07.16 | Latiguillo FO monomodo, conectores SC-PC/LC-PC Duplex | 1 | 17.98 | 17.98 |  | 0
07.17 | Latiguillo FO monomodo, conectores SC-PC/SC-PC Duplex | 1 | 15.14 | 15.14 |  | 0
07.18 | Cable de fibra monomodo universal/exterior, Dca 8 fibras | 500 | 1.99 | 995 |  | 0
07.19 | Bandeja fibra óptica modular de hasta 24 adaptadores LC dúplex | 1 | 204.09 | 204.09 |  | 0
07.20 | Concentrador MBUS | 1 | 479.63 | 479.63 |  | 0
07.21 | Certificación de una fibra óptica en ambos sentidos | 2 | 10.97 | 21.94 |  | 0
07.22 | Placa de control | 5 | 464.05 | 2320.25 |  | 0
07.23 | Placa de potencia | 5 | 464.05 | 2320.25 |  | 0
07.24 | Mantenimiento correctivo | 1 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
8 | Licencias y software
08.01 | Integración Mensual Plataforma de Gestión | 60 | 36.82 | 2209.2 |  | 0
08.02 | Integración Mensual de Punto con Plataforma MELIB | 12 | 20.46 | 245.52 |  | 0
08.03 | Cuota mensual comunicaciones 3G | 12 | 20.46 | 245.52 |  | 0
9 | Gestión medioambiental
09.01 | Gestión medioambiental | 1 | 1500 | 1500 |  | 0
10 | Seguridad y salud
10.01 | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500 |  | 0
|  |  |  | 59584.23 |  | 0
TOTAL PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL LICITADOR (sin IVA): |  |  |  |  | 0
ATENCIÓN: La cifra que debe introducir en la plataforma de contratación es esta ↗ (ya incorpora los 10.000,00 € de mantenimiento correctivo que se mantienen inalterables)
COSTE DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El licitador introducirá el coste de mano de obra que se utilizará para la estimación del coste de las averías. No podrá ser, en ningún caso, inferior al establecido en el convenio laboral vigente.
COSTE HORA DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| Coste hora Oficial 1ª | 1 | 20.13 | 20.13 |  | 0
| Coste hora Ayudante | 1 | 17.83 | 17.83 |  | 0
Los costes de mano de obra ofertados se mantendrán inalterables durante la vigencia del contrato