## PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Plantilla de autocálculo para la presentación de ofertas en la negociación del expediente de
SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE CLIMA DE LA CAFETERÍA DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA 2 DEL PUERTO DE PALMA
Expediente INV25-0108
PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1
Rellene únicamente las celdas en blanco.
EMPRESA LICITADORA:
Nº | DESCRIPCIÓN | Medición de licitación | Precio de licitación | Importe licitación | Precio ofertado | Importe ofertado
01 | TRABAJOS PREVIOS
01.01 | Desmontaje de unidad de aire acondicionado | 4 | 192.11 | 768.44 |  | 0
02 | CLIMA
02.01 | Carga de gas refrigerante. | 16 | 20.95 | 335.2 |  | 0
02.02 | Línea frigorífica con tubería doble aislada. | 140 | 31.22 | 4370.8 |  | 0
02.03 | Unidad exterior bomba de calor 10 kW inverter | 4 | 4345.35 | 17381.4 |  | 0
02.04 | Unidad interior tipo Cassette 10 kW | 4 | 2034.6 | 8138.4 |  | 0
03 | ELECTRICIDAD Y CONTROL
03.01 | Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado 5x2,5 mm | 120 | 5.52 | 662.4 |  | 0
03.02 | Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado 2x1,5 mm | 120 | 2.75 | 330 |  | 0
03.03 | Canalización de protección de cableado de unidad de aire acondicionado. | 360 | 2.94 | 1058.4 |  | 0
03.04 | Cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado 3x2,5 mm | 120 | 2.75 | 330 |  | 0
03.05 | Termostato de ambiente | 4 | 388.25 | 1553 |  | 0
03.06 | Adaptación cuadro eléctrico | 1 | 951.24 | 951.24 |  | 0
05 | SANEAMIENTO
05.01 | Red de evacuación de condensados. | 240 | 6.84 | 1641.6 |  | 0
06 | ALBAÑILERÍA
06.01 | Apertura de rozas | 80 | 15.48 | 1238.4 |  | 0
06.02 | Limpieza final de obra | 1 | 1241.57 | 1241.57 |  | 0
06.03 | Falso techo continuo de placas de yeso laminado. | 22.5 | 29.01 | 652.725 |  | 0
06.04 | Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado | 35 | 15.77 | 551.95 |  | 0
06.05 | Trampilla para falso techo continuo de placas de yeso laminado. | 4 | 95.73 | 382.92 |  | 0
07 | VARIOS |  |  | 0 |  | 0
07.01 | Legalización | 1 | 400.25 | 400.25 |  | 0
07.02 | Documentación | 1 | 333.54 | 333.54 |  | 0
07.03 | Partida alzada a justificar | 1 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
|  |  |  | 46322.235 |  | 0
TOTAL PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL LICITADOR (sin IVA): |  |  |  |  | 0
ATENCIÓN: La cifra que debe introducir en la plataforma de contratación es esta ↗
COSTE DE MANO DE OBRA
El licitador introducirá el coste de mano de obra para la partida alzada de trabajos varios. No podrá ser, en ningún caso, inferior al establecido en el convenio laboral vigente.
COSTE HORA DE MANO DE OBRA
| Coste hora Oficial 1ª | 1 | 25 | 25 |  | 0
| Coste hora Ayudante | 1 | 22 | 22 |  | 0
Los costes de mano de obra ofertados se mantendrán inalterables durante la vigencia del contrato