## PROPOSICIÓN ECONOMICA
Plantilla de autocálculo para la presentación de ofertas en la negociación del expediente de:
AMPLIACIÓN Y SOPORTE DEL SISTEMA INTEGRADOR DE COMUNICACIONES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES
Expediente INV25-0105
PROPOSICIÓN ECONÓMICA Rellenar únicamente las celtas en blanco
EMPRESA LICITADORA:
CAPITULO | UNIDADES | SUMINISTROS | Medición licitacion | Precio licitación | Importe licitación
CAP.1 | Ud | SUMINISTRO DE REPUESTOS AL INICIO CONTRATO
1.1 | Ud | Gateway RoIP E4R 1 o compatible | 1 | 3420 | 3420
1.2 | Ud | Conversor de medio Mediatrix C740 o compatible | 1 | 482 | 482
1.3 | Ud | Conmutador Gateway Telefonía E4T o compatible | 1 | 2869 | 2869
1.4 | Ud | Switch CISCO CBS 350-24T 4G o compatible | 1 | 351 | 351
1.5 | Ud | Base JABRA Engage Mono o compatible | 4 | 305.5 | 1222
1.6 | Ud | Microcastos inalámbricos Diadema JABRA Engage, UC version Mono o compatible | 12 | 169 | 2028
CAP.2 |  | INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIACIÓN EN LOS PUERTOS DE MAÓ, ALCUDIA, EIVISSA, LA SAVINA Y EL FARO DE LA MOLA
2.1 |  | PUERTO DE MAÓ
2.1.1 | Ud | Gateway RoIP E4R 1, con accesorios. Totalmente instalado e integrado en los servidores del integrador de la APB actuales. | 1 | 3520 | 3520
2.1.2 | Ud | Radio base ICOM Banda Marina VHF ICF5062D (con conectores SUB25, y RS-232) o compatible con fuente de alimentación. Incluye además: antena VHF., soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de sobretensión y accesorios para montaje. Totalmente instalados los anteriores elementos y conecta al gateway en el puerto de Maó. | 1 | 1400 | 1400
2.1.3 | Ud | Emisora base VHF DPMR Policia Portuaria con fuente de alimentación. Incluye además: antena VHF, soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de sobretensión y accesorios para montaje. Totalmente instalados los anteriores elementos y conecta al gateway en el puerto de Maó. | 1 | 1400 | 1400
2.1.4 | Ud | Emisora base radio base TETRA compatible con el sistema TETRA IB del Govern Balear con licencia TA2, y con fuente de alimentación. Incluye además: antena Tetra /GSM/GPS-CL., soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de teneción y accesorios para montaje. Totalmente instalados los anteriores elementos y conecta al gateway en el puerto de Maó. | 1 | 1500 | 1500
2.1.5 | Ud | Licencia RoIP (1 por cada radio) | 3 | 189 | 567
2.1.6 | Ud | Licencia VoIP para el gateway E4R | 1 | 75 | 75
2.1.7 | Ud | Licencia de grabación de radio (1 por cada radio) | 3 | 125 | 375
2.1.8 | Ud | Rack mural para alojamiento de emisoras y gateway. Incluye: regleta eléctrica y cableado eléctrico hasta cuadro eléctrico. Totalmente instalado. | 1 | 370 | 370
2.1.9 | Ud | Conexión de gateway hasta punto de conexión de la red de datos de la APB en Maó (max. 80m). Incluye tendido de cableado de cobre Cat.6, conectores, canaletas, accesorios. Incluso certificación del enlace de cobre. | 1 | 320 | 320
2.1.10 | Ud | Ayudas de albañileria para paso de instalaciones y pequeño material. Ayudas de albañilería a justificar para realización de pasos de instalaciones, perforaciones pavimentos, paredes, pequeños trabajos de albañilería, etc., así como su posterior reparación y terminación, para la correcta instalación de los nuevos elementos. | 5 | 44.77 | 223.85
2.2 |  | PUERTO DE ALCUDIA
2.2.1 | Ud | Gateway RoIP E4R 1, con accesorios. Totalmente instalado e integrado en los servidores del integrador de la APB actuales. | 1 | 3520 | 3520
2.2.2 | Ud | Radio base ICOM Banda Marina VHF ICF5062D (con conectores SUB25, y RS-232) o compatible con fuente de alimentacion. Incluye además: antena VHF., soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de sobretensión y accesorios para montaje. Totalmente instalados los anteriores elementos y conectada al gateway en el puerto de Alcudia. | 1 | 1400 | 1400
2.2.3 | Ud | Emisora base VHF DPMR Policia Portuaria con fuente de alimentación. Incluye además: antena VHF, soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de sobretensión y accesorios para montaje Totalmente instalados los anteriores elementos y conectada al gateway en el puerto de Alcudia. | 1 | 1400 | 1400
2.2.4 | Ud | Emisora base radio base TETRA compatible con el sistema TETRA IB del Govern Balear con licencia TA2, con fuente de alimentación. Incluye: antena -Tetra /GSM/GPS-CL., soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de teneción y accesorios para montaje Totalmente instalados los anteriores elementos y conectada al gateway en el puerto de Alcudia. | 1 | 1500 | 1500
2.2.5 | Ud | Licencia RoIP (1 por cada radio) | 3 | 189 | 567
2.2.6 | Ud | Licencia VoIP para el gateway E4R | 1 | 75 | 75
2.2.7 | Ud | Licencia de grabación de radio (1 por cada radio) | 3 | 125 | 375
2.2.8 | Ud | Rack mural para alojamiento de emisoras y gateway. Incluye: regleta electríca y cableado eléctrico hasta cuadro eléctrico. Totalmente instalado. | 1 | 370 | 370
2.2.9 | Ud | Conexión de gateway hasta punto de conexión de la red de datos de la APB en Alcudia (max. 80m). Incluye tendido de cableado de cobre Cat.6, conectores, canaletas, accesorios. Incluso certificación del enlace de cobre. | 1 | 320 | 320
2.2.10 | Ud | Ayudas de albañilería para paso de instalaciones y peq. material. Ayudas de albañilería a justificar para realización de pasos de instalaciones, perforaciones pavimentos, paredes, pequeños trabajos de albañilería, etc., así como su posterior reparación y terminación, para la correcta instalación de los nuevos elementos. | 5 | 44.77 | 223.85
2.3 |  | PUERTO DE EIVISSA
2.3.1 | Ud | Gateway RoIP E4R 1, con accesorios. Totalmente instalado e integrado en los servidores del integrador de la APB actuales. | 1 | 3520 | 3520
2.3.2 | Ud | Radio base ICOM Banda Marina VHF ICF5062D (con conectores SUB25, y RS-232) o compatible con fuente de alimentacion. Incluye además: antena VHF., soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de sobretensión y accesorios para montaje. Totalmente instalados los anteriores elementos y conectada al gateway en el puerto de Eivissa. | 1 | 1400 | 1400
2.3.3 | Ud | Emisora base VHF DPMR Policia Portuaria con fuente de alimentacion. Incluye además: antena VHF, soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de sobretensión y accesorios para montaje. Totalmente instalados los anteriores elementos y conectada al gateway en el puerto de Eivissa. | 1 | 1400 | 1400
2.3.4 | Ud | Emisora base radio base TETRA compatible con el sistema TETRA IB del Govern Balear con licencia TA2, con fuente de alimentacion. Incluye: antena -Tetra /GSM/GPS-CL., soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de teneción y accesorios para montaje. Totalmente instalados los anteriores elementos y conectada al gateway en el puerto de Eivissa. | 1 | 1500 | 1500
2.3.5 | Ud | Licencia RoIP (1 por cada radio) | 3 | 189 | 567
2.3.6 | Ud | Licencia VoIP para el gateway E4R | 1 | 75 | 75
2.3.7 | Ud | Licencia de grabación de radio (1 por cada radio) | 3 | 125 | 375
2.3.8 | Ud | Rack mural para alojamiento de emisoras y gateway. Incluye: regleta electríca y cableado eléctrico hasta cuadro eléctrico. Totalmente instalado. | 1 | 370 | 370
2.3.9 | Ud | Conexión de gateway hasta punto de conexión de la red de datos de la APB en Eivissa(max. 80m). Incluye tendido de cableado de cobre Cat.6, conectores, canaletas, accesorios. Incluso certificación del enlace de cobre. | 1 | 320 | 320
2.3.10 | Ud | Ayudas de albañileria para paso de instalaciones y peq. material. Ayudas de albañilería a justificar para realización de pasos de instalaciones, perforaciones pavimentos, paredes, pequeños trabajos de albañilería, etc., así como su posterior reparación y terminación, para la correcta instalación de los nuevos elementos. | 10 | 44.77 | 447.7
2.4 |  | PUERTO DE LA SAVINA
2.4.1 | Ud | Gateway RoIP E4R 1, con accesorios. Totalmente instalado e integrado en los servidores del integrador de la APB actuales. | 1 | 3520 | 3520
2.4.2 | Ud | Radio base ICOM Banda Marina VHF ICF5062D (con conectores SUB25, y RS-232) o compatible con fuente de alimentación. Incluye además: antena VHF., soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de sobretensión y accesorios para montaje. Totalmente instalados los anteriores elementos y conectada al gateway en el puerto de La Savina. | 1 | 1400 | 1400
2.4.3 | Ud | Emisora base VHF DPMR Policia Portuaria con fuente de alimentacion. Incluye además: antena VHF, soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de sobretensión y accesorios para montaje. Totalmente instalados los anteriores elementos y conectada al gateway en el puerto de La Savina. | 1 | 1400 | 1400
2.4.4 | Ud | Emisora base radio base TETRA compatible con el sistema TETRA IB del Govern Balear con licencia TA2, con fuente de alimentación. Incluye: antena -Tetra /GSM/GPS-CL., soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms tipo ½” (máx. 80m), descargadores de teneción y accesorios para montaje. Totalmente instalados los anteriores elementos y conectada al gateway en el puerto de La Savina. | 1 | 1500 | 1500
2.4.5 | Ud | Licencia RoIP (1 por cada radio) | 3 | 189 | 567
2.4.6 | Ud | Licencia VoIP para el gateway E4R | 1 | 75 | 75
2.4.7 | Ud | Licencia de grabación de radio (1 por cada radio) | 3 | 125 | 375
2.4.8 | Ud | Rack mural para alojamiento de emisoras y gateway. Incluye: regleta electríca y cableado eléctrico hasta cuadro eléctrico. Totalmente instalado. | 1 | 400 | 400
2.4.9 | Ud | Conexión de gateway hasta punto de conexión de la red de datos de la APB en La Savina (max. 80m). Incluye tendido de cableado de cobre Cat.6, conectores, canaletas, accesorios. Incluso certificación del enlace de cobre. | 1 | 320 | 320
2.4.10 | Ud | Ayudas de albañilería para paso de instalaciones y peq. material. Ayudas de albañilería a justificar para realización de pasos de instalaciones, perforaciones pavimentos, paredes, pequeños trabajos de albañilería, etc., así como su posterior reparación y terminación, para la correcta instalación de los nuevos elementos. | 5 | 44.77 | 223.85
2.5 |  | FARO DE LA MOLA (MALLORCA)
2.5.1 | Ud | Gateway RoIP E4R 1, con accesorios. Totalmente instalado. | 1 | 3520 | 3520
2.5.2 | Ud | Radio base ICOM Banda Marina VHF ICF5062D (con conectores SUB25, y RS-232) o compatible con fuente de alimentación. Incluye además: antena VHF., soporte tipo brazo de acero inoxidable AISI 316, cableado coaxial de alta calidad 50 Ohms (máx. 15m), descargadores de sobretensión y accesorios para montaje. Totalmente instalados los anteriores elementos y conectada al gateway en el faro de La Mola. | 1 | 1025 | 1025
2.5.3 | Ud | Router 4G tipo Teltonika Networks RUT951 o equivalente. Inlcuye instalación de antenas en exterior, cable coaxial con conectores y canalizaciones. Totalmente instalado y configurado. | 1 | 185 | 185
2.5.4 | Ud | Licencia RoIP (1 por cada radio) | 1 | 189 | 189
2.5.5 | Ud | Licencia VoIP para el gateway E4R | 1 | 75 | 75
2.5.6 | Ud | Licencia de grabación de radio (1 por cada radio) | 1 | 125 | 125
2.5.7 | Ud | Rack mural para alojamiento de emisoras y gateway. Incluye: regleta electríca y cableado eléctrico hasta cuadro eléctrico. Totalmente instalado. | 1 | 370 | 370
2.5.8 | Ud | Ayudas de albañilería para paso de instalaciones y peq. material. Ayudas de albañilería a justificar para realización de pasos de instalaciones, perforaciones pavimentos, paredes, pequeños trabajos de albañilería, etc., así como su posterior reparación y terminación, para la correcta instalación de los nuevos elementos. | 3 | 44.77 | 134.31
2.6 |  | VARIOS
2.6.1 | PA | Imprevistos, a justificar individualmente y previa aprobación del Responsable del Contrato | 1 | 4000 | 4000
2.6.2 | Ud | Documentación final y rotulación | 1 | 300 | 300
2.6.3 | Ud | Partida de abono integro en Seguridad y Salud, según se especifica en el documento adjunto correspondiente | 1 | 1200 | 1200
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y FORMACIÓN
CAP.3 |  | FORMACIÓN
3.1 | Ud | Impartición de curso de OyM del Sistema Integrador de Comunicaciones presencial, según PTT | 4 | 904 | 3616
CAP.4 |  | BOLSA DE HORAS MANTENIMIENTO CORRECTIVO IN-SITU Y SOPORTE REMOTO
4.1 | Horas | Bolsa de horas asistencia técnica y soporte remoto, según especificaciones PPT | 200 | 65 | 13000
4.2 | Horas | Bolsa de horas de mantenimiento correctivo in-situ, con desplazamiento incluido | 48 | 97 | 4656
CAP.5 |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL IN-SITU EN LOS PUERTOS DE PALAM, MAÓ, ALCUDIA, EIVISSA, LA SAVINA Y EL FARO DE LA MOLA
5.1 | Ud | Importe fijo por desplazamiento y actuaciones de mantenimiento preventivo in-situ a cualquier ubicación (2 visitas anuales por ubicación) | 24 | 600 | 14400
CAP. 6 |  | RECURRENTE MENSUAL MANTENIMIENTO Y CONSULTAS
6.1 | Meses | Servicio de mantenimiento preventivo y consultas | 24 | 850 | 20400
|  |  |  | IMPORTE 1 (SERVICIOS Y SUMINISTROS) LICITACIÓN | 116824.56
|  |  |  | BI (13%) + GG (6%) | 22196.67
|  |  | SUBTOTAL LICITACIÓN 1 |  | 139021.23 | SUBTOTAL 1 OFERTADO
Valor a introducir para CAP.1 al CAP.6
CAP.7 |  | SUMINISTRO DE RESPUESTOS SEGÚN NECESIDADES | Medición licitacion | Precio licitación | Importe licitación | Precio ofertado | Importe ofertado
7.1 | Ud | Mini PC Lenovo, Intel Core i7 7200TGHZ, 16 GB SO-DIMM DDR4, 512 GB SSD o compatible | 1 | 1092 | 1092 |  | 0
7.2 | Ud | Pantalla de 22". ThinkCentre Tiny-In-One 22 Gen 5 o compatible | 1 | 294 | 294 |  | 0
7.3 | Ud | Monitor táctil touch ELO 13" o compatible | 1 | 419 | 419 |  | 0
7.4 | Ud | Altavoces de sobremesa LABS T60 o compatible | 1 | 56 | 56 |  | 0
7.5 | Ud | Emisora base TETRA Motorola MXM600, con licencia TA2 o compatible | 1 | 1300 | 1300 |  | 0
7.6 | Ud | Radio base ICOM Banda Marina o Protección Civil VHF ICF5062D (con conectores SUB25, y RS-232) o compatible | 1 | 650 | 650 |  | 0
7.7 | Ud | Emisora base UHF DPMR Policia Portuaria ICF6062D o compatible | 1 | 650 | 650 |  | 0
7.8 | Ud | Router 4G tipo Teltonika Networks RUT951 o equivalente con su antena y fuente de alimentación | 1 | 185 | 185 |  | 0
7.9 | Ud | Fuente alimentación emisora (Tetra, VHF o UHF) | 1 | 125 | 125 |  | 0
7.10 | Ud | Micrófono USB con PTT | 1 | 120 | 120 |  | 0
7.11 | Ud | Microcascos USB tipo diadema | 4 | 40 | 160 |  | 0
Valores unitarios ofertados a introducir aquí
|  |  |  | IMPORTE 2 (REPUESTOS SEGÚN NECESIDES) LICITACIÓN | 5051 | IMPORTE 2 OFERTADO | 0
|  |  |  | BI (13%) + GG (6%) | 959.69 | BI (13%) + GG (6%) | 0
|  |  | SUBTOTAL LICITACIÓN 2 |  | 6010.69 | SUBTOTAL 2 OFERTADO | 0
|  | IMPORTE OFERTA SERVICIOS Y SUMINISTROS -> SUBTOTAL 1 OFERTADO + SUBTOTAL 2 OFERTADO |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL LICITADOR (sin IVA): |  |  |  |  | 0
ATENCIÓN: La cifra que debe introducir en la plataforma de contratación es esta