## PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Plantilla de autocálculo para la presentación de ofertas en la negociación del expediente de
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CARPA EN LA EXPLANADA DE LOS MUELLES DE PONIENTE DEL PUERTO DE PALMA
Expediente GST25-0121
PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1
Rellene únicamente las celdas en blanco.
EMPRESA LICITADORA:
Nº | DESCRIPCIÓN | Medición de licitación | Precio de licitación | Importe licitación | Precio ofertado | Importe ofertado
01 | INFORME INICIAL
01.01 | Informe inicial | 1 | 2709.4 | 2709.4 |  | 0
02 | ACTUALIZACIONES DOCUMENTACIÓN
02.01 | Actualización de planos | 1 | 1019.27 | 1019.27 |  | 0
02.02 | Actualización de inventariado | 1 | 344.15 | 344.15 |  | 0
02.03 | Actualización de etiquetado | 1 | 344.15 | 344.15 |  | 0
03 | INFORMES PERIÓDICOS
03.01 | Informe mensual | 12 | 172.68 | 2072.16 |  | 0
04 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
04.01 | Mantenimiento mensual de la red de fontaneria, saneamiento y pluviales | 12 | 1726.84 | 20722.08 |  | 0
04.02 | Mantenimiento mensual de instalaciones de electricidad, alumbrado y telecomunicaciones | 12 | 3453.69 | 41444.28 |  | 0
04.03 | Inspección por OCA Pública Concurrencia | 1 | 1280.74 | 1280.74 |  | 0
04.04 | Mantenimiento mensual de instalaciones térmicas | 12 | 1726.84 | 20722.08 |  | 0
04.05 | Mantenimiento trimestral de extintores y BIES | 4 | 2374.42 | 9497.68 |  | 0
04.06 | Mantenimiento mensual de puertas automáticas | 12 | 863.43 | 10361.16 |  | 0
04.07 | Mantenimiento mensual de la envolvente de la carpa | 12 | 863.43 | 10361.16 |  | 0
05 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO BT Y COMUNICACIONES
05.01 | CAJA EMPOTRAR 3 MÓDULOS BLANCA | 2 | 207.75 | 415.5 |  | 0
05.02 | CANALIZACIÓN BANDEJA PREFABRICADA PVC 100x300 mm | 3 | 57.11 | 171.33 |  | 0
05.03 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 70 lm | 5 | 198.78 | 993.9 |  | 0
05.04 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 150 lm | 5 | 210.26 | 1051.3 |  | 0
05.05 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 200 lm | 5 | 225.27 | 1126.35 |  | 0
05.06 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 250 lm | 5 | 239.33 | 1196.65 |  | 0
05.07 | BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 300 lm | 5 | 254.68 | 1273.4 |  | 0
05.08 | DOWNLIGHT 1100 lm BLANCO | 5 | 90.73 | 453.65 |  | 0
05.09 | DOWNLIGHT 2100 lm BLANCO | 5 | 104.87 | 524.35 |  | 0
05.10 | LUMINARIA ESTANCA DIFUSOR POLICARBONATO LED 3400 lm MONOCOLOR | 5 | 250.44 | 1252.2 |  | 0
05.11 | BANDEJA DE REJILLA 100x100 mm C7 | 6 | 89.83 | 538.98 |  | 0
05.12 | BANDEJA DE REJILLA 100x200 mm C7 | 6 | 108.68 | 652.08 |  | 0
05.13 | BANDEJA DE REJILLA 100x300 mm C7 | 6 | 129.28 | 775.68 |  | 0
05.14 | PUNTO LUZ SENCILLO GAMA ALTA | 10 | 54.54 | 545.4 |  | 0
05.15 | BASE DE ENCHUFE 16A GAMA ALTA | 10 | 56.6 | 566 |  | 0
05.16 | BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A GAMA ALTA | 10 | 77.02 | 770.2 |  | 0
05.17 | PUNTO LUZ ADICIONAL SUPERFICIE PVC | 10 | 58.17 | 581.7 |  | 0
05.18 | PUNTO LUZ SUPERFICIE TUBO PVC | 10 | 51.52 | 515.2 |  | 0
05.19 | BASE DE ENCHUFE SCHÜKO SUPERFICIE TUBO PVC | 10 | 72.49 | 724.9 |  | 0
05.20 | Toma de usuario. | 10 | 19.12 | 191.2 |  | 0
05.21 | PUNTO LUZ ADICIONAL | 15 | 31.32 | 469.8 |  | 0
05.22 | CABLEADO CIRCUITO INTERIOR TRIFÁSICO 5x2,5 mm2 (AS) | 20 | 11.61 | 232.2 |  | 0
05.23 | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1kV 3x6 mm2 (AS) | 20 | 14.78 | 295.6 |  | 0
05.24 | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1kV 5x6 mm2 (AS) | 20 | 17.05 | 341 |  | 0
05.25 | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x10 mm2 | 20 | 25.98 | 519.6 |  | 0
05.26 | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1 kV 5x16 mm2 | 20 | 29.12 | 582.4 |  | 0
05.27 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 5G10 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 25 | 26.68 | 667 |  | 0
05.28 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 5G16 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 25 | 29.8 | 745 |  | 0
05.29 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 3G2.5 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 50 | 12.91 | 645.5 |  | 0
05.30 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 3G6 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 50 | 17.2 | 860 |  | 0
05.31 | LINEA DE ALIMENTACION CIRCUITO EXTERIOR 5G6 Cu RZ1-K (AS) 0,6/1 kV | 50 | 18.09 | 904.5 |  | 0
05.32 | CANALIZ. TUBO RÍGIDO PVC BLIND. ENCHUF. LIBRE HALÓG. D=25 mm | 50 | 14.58 | 729 |  | 0
05.33 | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=25 mm | 50 | 3.92 | 196 |  | 0
05.34 | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS D=40 mm | 50 | 12.52 | 626 |  | 0
05.35 | CABLEADO CIRCUITO INTERIOR MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 (AS) | 100 | 7.37 | 737 |  | 0
05.36 | CABLEADO CIRCUITO INTERIOR MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS) | 100 | 8 | 800 |  | 0
05.37 | CABLEADO CIRCUITO INT. TRIFÁSICO 0,6/1kV 5x6 mm2 (AS+) | 100 | 18.55 | 1855 |  | 0
05.38 | Cable de pares de cobre. | 100 | 2.15 | 215 |  | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
05.39 | Suministro e instalación de tapa y asiento de inodoro | 5 | 416.92 | 2084.6 |  | 0
05.40 | Suministro e instalación de Sifón botella extensible para lavabo | 5 | 99.86 | 499.3 |  | 0
05.41 | Suministro e instalación de Sifón botella extensible para urinario | 5 | 121.5 | 607.5 |  | 0
05.42 | Suministro e instalación de desagües para lavabos universal | 5 | 52.53 | 262.65 |  | 0
05.43 | Tubería PPR, D=32 mm. | 20 | 16.99 | 339.8 |  | 0
05.44 | Tubería PPR, D=40 mm. | 50 | 26.53 | 1326.5 |  | 0
05.45 | Tubería PPR, D=50 mm. | 50 | 37.25 | 1862.5 |  | 0
05.46 | Tubería PPR, D=20 mm. | 50 | 16.11 | 805.5 |  | 0
05.47 | Tubería PPR, D=25 mm. | 50 | 11.27 | 563.5 |  | 0
05.48 | Tubería PEX, D=32 mm. | 50 | 23.15 | 1157.5 |  | 0
05.49 | Tubería PEX, D=25 mm. | 50 | 12.76 | 638 |  | 0
05.50 | Tubería PEX, D=20 mm. | 50 | 9.07 | 453.5 |  | 0
05.51 | Válvula de corte PEX, D=25 mm. | 5 | 72.7 | 363.5 |  | 0
05.52 | Válvula de corte PEX, D=32 mm. | 5 | 119.48 | 597.4 |  | 0
05.53 | Válvula de corte PPR, D=20 mm. | 5 | 73.24 | 366.2 |  | 0
05.54 | Válvula de corte PPR, D=25 mm. | 5 | 84.92 | 424.6 |  | 0
05.55 | Válvula de corte PPR, D=32 mm. | 5 | 113.12 | 565.6 |  | 0
05.56 | Colector PEX 3 derivaciones | 5 | 25.62 | 128.1 |  | 0
05.57 | Colector PEX 4 derivaciones | 5 | 26.42 | 132.1 |  | 0
05.58 | Tubería evacuación PVC 110 mm. | 20 | 20.74 | 414.8 |  | 0
05.59 | Tubería evacuación PVC 40 mm. | 50 | 9.59 | 479.5 |  | 0
05.60 | Tubería evacuación PVC 50 mm. | 50 | 11.27 | 563.5 |  | 0
05.61 | Inodoro con tanque bajo, de porcelana sanitaria. | 5 | 511.44 | 2557.2 |  | 0
05.62 | Lavabo sobre encimera, de porcelana sanitaria. | 5 | 509.42 | 2547.1 |  | 0
05.63 | Lavabo mural, de porcelana sanitaria. | 5 | 388.46 | 1942.3 |  | 0
05.64 | Grifería temporizada para lavabo. | 5 | 61.61 | 308.05 |  | 0
05.65 | Grifería temporizada para urinario. | 5 | 135.99 | 679.95 |  | 0
05.66 | Válvula de escuadra 1/2 x 3/8". | 5 | 15.47 | 77.35 |  | 0
05.67 | Válvula de escuadra 1/2 x 1/2". | 5 | 16.72 | 83.6 |  | 0
05.68 | Latiguilllo inoxidable 1/2" | 5 | 79.43 | 397.15 |  | 0
05.69 | Bajante en el interior del edificio para aguas residuales y pluviales. | 10 | 56.04 | 560.4 |  | 0
05.70 | Red de pequeña evacuación, colocada superficialmente. | 1 | 8.7 | 8.7 |  | 0
05.71 | Red interior de evacuación para aseo. | 1 | 373.77 | 373.77 |  | 0
05.72 | Colector suspendido. | 10 | 43.38 | 433.8 |  | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CLIMATIZACIÓN
05.73 | Compuerta cortafuegos para conducto de ventilación. | 1 | 591.89 | 591.89 |  | 0
05.74 | Extractor para baño. | 2 | 98.91 | 197.82 |  | 0
05.75 | Pieza especial para conducto de ventilación de sección circular. | 5 | 15.65 | 78.25 |  | 0
05.76 | Conducto flexible de PVC. | 10 | 15.16 | 151.6 |  | 0
05.77 | Rejilla interior para conducto de ventilación. | 10 | 94.96 | 949.6 |  | 0
05.78 | Boca de ventilación para interiores. | 10 | 50.34 | 503.4 |  | 0
05.79 | Conducto de ventilación de sección circular. | 20 | 13.64 | 272.8 |  | 0
05.80 | Conducto de ventilación de sección rectangular. | 100 | 51.42 | 5142 |  | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PCI
05.81 | Señalización de equipos contra incendios. | 1 | 16.04 | 16.04 |  | 0
05.82 | Sirena interior. | 1 | 239.61 | 239.61 |  | 0
05.83 | Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente, con presión incorporada. | 2 | 63.47 | 126.94 |  | 0
05.84 | Extintor portátil de nieve carbónica CO2. | 2 | 140.35 | 280.7 |  | 0
05.85 | Boca de incendio equipada. | 2 | 603.62 | 1207.24 |  | 0
05.86 | Válvula. | 5 | 294.37 | 1471.85 |  | 0
05.87 | Señalización de medios de evacuación. | 10 | 20.54 | 205.4 |  | 0
05.88 | Pulsador de alarma, analógico. | 10 | 91.65 | 916.5 |  | 0
05.89 | Red de distribución de agua. | 50 | 33.69 | 1684.5 |  | 0
05.90 | Canalización de protección de cableado. | 100 | 9.13 | 913 |  | 0
05.91 | Cableado. | 100 | 4.13 | 413 |  | 0
VARIOS
05.92 | Mantenimiento correctivo | 1 | 40000 | 40000 |  | 40000
06 | SERVICIO INCIDENCIAS
06.01 | Servicio de incidencias 24/365 | 12 | 1726.84 | 20722.08 |  | 0
07 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
07.01 | Gestión medioambiental | 1 | 3784.2 | 3784.2 |  | 0
08 | SEGURIDAD Y SALUD
08.01 | Seguridad y salud | 1 | 6307 | 6307 |  | 0
|  |  |  | 257399.82 |  | 0
TOTAL PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL LICITADOR (sin IVA): |  |  |  |  | 0
ATENCIÓN: La cifra que debe introducir en la plataforma de contratación es esta ↗ (ya incorpora los 40.000,00 € de mantenimiento correctivo que se mantienen inalterables)
COSTES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1. MANO DE OBRA
El licitador introducirá el coste de mano de obra que se utilizará para la estimación del coste de las averías. No podrá ser, en ningún caso, inferior al establecido en el convenio laboral vigente.
| Coste hora Oficial 1ª | 1 | 30 | 30 |  | 0
| Coste hora Ayudante | 1 | 17.83 | 17.83 |  | 0
2. MATERIAL, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
El licitador introducirá en porcentaje la baja que oferta sobre los precios del libro de la construcción del COAATM para materiales, maquinaria, herramientas y medios auxiliares.
| Baja materiales, maquinaria, herramientas y medios auxiliares |  |  |  |  | %
3. GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL
El licitador introducirá en porcentaje los gastos generales y beneficio industrial a aplicar en el mantenimiento correctivo.
| Gastos generales |  |  |  |  | %
| Beneficio industrial |  |  |  |  | %
Los costes, gastos y bajas ofertados se mantendrán inalterables durante la vigencia del contrato