## PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Plantilla de autocálculo para la presentación de ofertas en la negociación del expediente de
"MANTENIMIENTO DE LA SEDE PRINCIPAL DE OFICINAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BALEARES EN EL PUERTO DE PALMA"
Expediente GST26-0024
PROPOSICIÓN ECONÓMICA LOTE 1
Rellene únicamente las celdas en blanco.
EMPRESA LICITADORA:
Nº | DESCRIPCIÓN | Medición de licitación | Precio de licitación | Importe licitación | Precio ofertado | Importe ofertado
0 | INFORMES E INSPECCIONES PERIODICAS
| Actualización de planos | 1 | 138.83 | 138.83 |  | 0
| Actualización de inventariado | 1 | 123.87 | 123.87 |  | 0
| Actualización de etiquetado | 1 | 123.87 | 123.87 |  | 0
| Informe inicial | 1 | 338.98 | 338.98 |  | 0
| Cuadros de planificación inicial | 1 | 495.48 | 495.48 |  | 0
| Informe mensual | 12 | 115.68 | 1388.16 |  | 0
| Inspección BT por OCA Pública Concurrencia | 1 | 939.95 | 939.95 |  | 0
| Inspección instalación térmica completa por OCA | 1 | 939.95 | 939.95 |  | 0
| Inspección eficiencia energética por OCA | 1 | 939.95 | 939.95 |  | 0
| Inspección PCI por OCA | 1 | 939.95 | 939.95 |  | 0
| Informe final | 1 | 806.69 | 806.69 |  | 0
1 | ESTRUCTURAS Y FACHADAS
| Mantenimiento mensual estructura metálica interior y exterior | 24 | 331.87 | 7964.88 |  | 0
| Mantenimiento semestral de muro cortina y lamas de vidrio | 2 | 368.76 | 737.52 |  | 0
| Mantenimiento anual estructura metálica interior | 1 | 442.49 | 442.49 |  | 0
| Mantenimiento anual estructura hormigon | 1 | 663.75 | 663.75 |  | 0
| Mantenimiento anual fachada de mares | 1 | 2064.96 | 2064.96 |  | 0
| Mantenimiento anual escaleras de emergencia | 2 | 147.5 | 295 |  | 0
2 | CUBIERTAS
| Mantenimiento mensual cubierta | 12 | 184.37 | 2212.44 |  | 0
3 | PARTICIONES
| Mantenimiento mensual particiones | 12 | 147.5 | 1770 |  | 0
4 | REVESTIMIENTOS
| Mantenimiento anual pintura interior y exterior | 1 | 3687.44 | 3687.44 |  | 0
| Mantenimiento mensual techos y revestimientos | 12 | 221.26 | 2655.12 |  | 0
5 | PAVIMENTOS
| Mantenimiento mensual pavimentos | 12 | 295 | 3540 |  | 0
6 | CARPINTERIA
| Mantenimiento mensual carpintería | 12 | 184.37 | 2212.44 |  | 0
7 | BAJA TENSIÓN
| Mantenimiento trimestral grupo electrógeno | 4 | 479.37 | 1917.48 |  | 0
| Mantenimiento trimestral SAI | 12 | 117.99 | 1415.88 |  | 0
| Mantenimiento semestral CGBT | 6 | 117.99 | 707.94 |  | 0
| Mantenimiento anual CGBT | 3 | 117.99 | 353.97 |  | 0
| Mantenimiento semestral cuadro secundario | 44 | 99.56 | 4380.64 |  | 0
| Mantenimiento anual cuadro secundario | 22 | 99.56 | 2190.32 |  | 0
| Mantenimiento cuatrimestral bateria de condensadores | 6 | 117.99 | 707.94 |  | 0
| Mantenimiento semestral batería de condensadores | 4 | 117.99 | 471.96 |  | 0
| Mantenimiento anual bateria de condensadores | 2 | 117.99 | 235.98 |  | 0
| Mantenimiento anual elementos de protección | 1 | 136.43 | 136.43 |  | 0
| Mantenimiento anual pararrayos | 1 | 136.43 | 136.43 |  | 0
| Mantenimiento anual red general de tierras | 1 | 154.88 | 154.88 |  | 0
| Mantenimiento mensual alumbrado interior | 48 | 154.88 | 7434.24 |  | 0
| Mantenimiento mensual alumbrado exterior | 60 | 117.99 | 7079.4 |  | 0
| Mantenimiento anual alumbrado especial | 5 | 136.43 | 682.15 |  | 0
| Mantenimiento semestral control automático alumbrado | 4 | 136.43 | 545.72 |  | 0
| Mantenimiento anual control automático alumbrado | 4 | 136.43 | 545.72 |  | 0
| Mantenimiento anual contador eléctrico | 1 | 136.43 | 136.43 |  | 0
| Mantenimiento anual tomas de corriente | 1 | 523.61 | 523.61 |  | 0
8 | RED DE SANEAMIENTO
| Mantenimiento semestral red de saneamiento | 2 | 103.24 | 206.48 |  | 0
| Mantenimiento anual red de saneamiento | 1 | 213.87 | 213.87 |  | 0
| Mantenimiento mensual sistema de bombeo aguas residuales | 48 | 38.73 | 1859.04 |  | 0
| Mantenimiento anual sistema de bombeo aguas residuales | 4 | 38.73 | 154.92 |  | 0
| Mantenimiento anual fosa séptica | 1 | 103.24 | 103.24 |  | 0
9 | PCI
| Mantenimiento mensual aljibe | 12 | 36.87 | 442.44 |  | 0
| Mantenimiento trimestral aljibe | 4 | 55.32 | 221.28 |  | 0
| Mantenimiento anual aljibe | 1 | 147.5 | 147.5 |  | 0
| Mantenimiento trimestral bomba eléctrica | 4 | 36.87 | 147.48 |  | 0
| Mantenimiento semestral bomba eléctrica | 2 | 55.32 | 110.64 |  | 0
| Mantenimiento anual bomba eléctrica | 1 | 117.99 | 117.99 |  | 0
| Mantenimiento trimestral bomba jockey | 4 | 36.87 | 147.48 |  | 0
| Mantenimiento semestral bomba jockey | 2 | 55.32 | 110.64 |  | 0
| Mantenimiento anual bomba jockey | 1 | 117.99 | 117.99 |  | 0
| Mantenimiento trimestral sist detección automático incendios | 4 | 147.5 | 590 |  | 0
| Mantenimiento semestral sist detección automático incendios | 2 | 73.76 | 147.52 |  | 0
| Mantenimiento anual sist detección automático incendios | 1 | 147.5 | 147.5 |  | 0
| Mantenimiento trimestral exutorio | 4 | 36.87 | 147.48 |  | 0
| Mantenimiento semestral exutorio | 2 | 55.32 | 110.64 |  | 0
| Mantenimiento anual exutorio | 1 | 73.76 | 73.76 |  | 0
| Mantenimiento trimestral compuertas cortafuegos | 24 | 55.32 | 1327.68 |  | 0
| Mantenimiento semestral compuertas cortafuegos | 12 | 73.76 | 885.12 |  | 0
| Mantenimiento anual compuertas cortafuegos | 6 | 147.5 | 885 |  | 0
| Mantenimiento trimestral detección atmosferas explosivas | 16 | 36.87 | 589.92 |  | 0
| Mantenimiento semestral detección atmosferas explosivas | 8 | 55.32 | 442.56 |  | 0
10 | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
| Mantenimiento mensual VRV | 132 | 99.56 | 13141.92 |  | 0
| Mantenimiento trimestral VRV | 44 | 99.56 | 4380.64 |  | 0
| Mantenimiento semestral VRV | 22 | 99.56 | 2190.32 |  | 0
| Mantenimiento anual VRV | 11 | 99.56 | 1095.16 |  | 0
| Mantenimiento mensual condensador evaporativo | 60 | 18.43 | 1105.8 |  | 0
| Mantenimiento trimestral condensador evaporativo | 20 | 18.43 | 368.6 |  | 0
| Mantenimiento anual condensador evaporativo | 5 | 18.43 | 92.15 |  | 0
| Mantenimiento mensual climatizador UTA | 12 | 117.99 | 1415.88 |  | 0
| Mantenimiento semestral climatizador UTA | 2 | 136.43 | 272.86 |  | 0
| Mantenimiento anual climatizador UTA | 1 | 136.43 | 136.43 |  | 0
| Mantenimiento mensual bomba de calor | 12 | 136.43 | 1637.16 |  | 0
| Mantenimiento semestral bomba de calor | 2 | 117.99 | 235.98 |  | 0
| Mantenimiento anual bomba de calor | 1 | 117.99 | 117.99 |  | 0
| Mantenimiento mensual ventilador extractor | 708 | 9.22 | 6527.76 |  | 0
| Mantenimiento trimestral ventilador extractor | 236 | 9.22 | 2175.92 |  | 0
| Mantenimiento semestral ventilador extractor | 118 | 9.22 | 1087.96 |  | 0
| Mantenimiento anual ventilador extractor | 59 | 9.22 | 543.98 |  | 0
| Mantenimiento semestral equipo autonomo split (P<70kW) | 10 | 18.43 | 184.3 |  | 0
| Mantenimiento anual equipo autonomo split (P<70kW) | 5 | 18.43 | 92.15 |  | 0
| Mantenimiento trimestral fancoil | 384 | 90.36 | 34698.24 |  | 0
| Mantenimiento semestral fancoil | 192 | 90.36 | 17349.12 |  | 0
| Mantenimiento anual fancoil | 96 | 90.36 | 8674.56 |  | 0
| Mantenimiento trimestral red de conductos de aire | 16 | 36.87 | 589.92 |  | 0
| Mantenimiento anual difusores y rejillas | 4 | 36.87 | 147.48 |  | 0
| Mantenimiento semestral radiador ACS | 2 | 36.87 | 73.74 |  | 0
| Mantenimiento mensual red de tuberías y valvulería | 48 | 36.87 | 1769.76 |  | 0
| Mantenimiento trimestral red de tuberías y valvulería | 16 | 117.99 | 1887.84 |  | 0
| Mantenimiento anual red de tuberías y valvulería | 4 | 117.99 | 471.96 |  | 0
| Mantenimiento mensual depósito de expansión | 24 | 36.87 | 884.88 |  | 0
| Mantenimiento anual depósito de expansión | 2 | 18.43 | 36.86 |  | 0
| Mantenimiento semestral regulación automática de climatización | 8 | 18.43 | 147.44 |  | 0
| Mantenimiento anual regulación automática de climatización | 4 | 36.87 | 147.48 |  | 0
| Mantenimiento mensual red ACS | 48 | 90.36 | 4337.28 |  | 0
| Mantenimiento trimestral red ACS | 16 | 90.36 | 1445.76 |  | 0
| Mantenimiento anual red ACS | 4 | 117.99 | 471.96 |  | 0
| Mantenimiento semestral acumulador ACS | 2 | 117.99 | 235.98 |  | 0
| Mantenimiento anual acumulador ACS | 1 | 117.99 | 117.99 |  | 0
| Mantenimiento mensual contador ACS | 12 | 9.22 | 110.64 |  | 0
| Mantenimiento anual contador ACS | 1 | 9.22 | 9.22 |  | 0
| Mantenimiento semestral termo ACS | 2 | 18.43 | 36.86 |  | 0
| Mantenimiento anual termo ACS | 1 | 18.43 | 18.43 |  | 0
| Mantenimiento mensual bomba circulación ACS | 24 | 18.43 | 442.32 |  | 0
| Mantenimiento anual bomba circulación ACS | 2 | 18.43 | 36.86 |  | 0
| Mantenimiento mensual grupo de presión de combustible líquido | 12 | 99.56 | 1194.72 |  | 0
| Mantenimiento anual grupo de presión de combustible líquido | 1 | 99.56 | 99.56 |  | 0
11 | FONTANERÍA
| Mantenimiento mensual contador AFS | 12 | 36.87 | 442.44 |  | 0
| Mantenimiento anual contador AFS | 1 | 36.87 | 36.87 |  | 0
| Mantenimiento mensual deposito AFS | 24 | 36.87 | 884.88 |  | 0
| Mantenimiento trimestral deposito AFS | 8 | 18.43 | 147.44 |  | 0
| Mantenimiento anual deposito AFS | 2 | 18.43 | 36.86 |  | 0
| Mantenimiento mensual red AFS | 12 | 27.66 | 331.92 |  | 0
| Mantenimiento anual red AFS | 1 | 73.76 | 73.76 |  | 0
| Mantenimiento mensual valvulería | 48 | 18.43 | 884.64 |  | 0
| Mantenimiento mensual planta de osmosis | 12 | 9.22 | 110.64 |  | 0
| Mantenimiento anual planta de osmosis | 1 | 18.43 | 18.43 |  | 0
12 | APARATOS SANITARIOS
| Mantenimiento semestral aparatos sanitarios | 6 | 553.11 | 3318.66 |  | 0
13 | ENERGIA SOLAR
| Mantenimiento mensual energia solar térmica | 12 | 117.99 | 1415.88 |  | 0
| Mantenimiento anual energia solar térmica | 1 | 117.99 | 117.99 |  | 0
| Mantenimiento anual energia solar fotovoltaica | 1 | 634.25 | 634.25 |  | 0
14 | SEGURIDAD Y ACCESOS
| Mantenimiento mensual control de accesos | 84 | 110.61 | 9291.24 |  | 0
| Mantenimiento mensual sistema de apertura de puertas | 48 | 73.76 | 3540.48 |  | 0
| Mantenimiento mensual puertas y exclusas de seguridad | 60 | 46.11 | 2766.6 |  | 0
| Mantenimiento mensual puerta automática acceso exterior | 24 | 73.76 | 1770.24 |  | 0
| Mantenimiento mensual puerta automática de garaje | 12 | 81.13 | 973.56 |  | 0
| Mantenimiento mensual barrera de parking | 12 | 36.87 | 442.44 |  | 0
| Mantenimiento anual líneas de vida | 1 | 73.76 | 73.76 |  | 0
| Mantenimiento anual barandillas | 1 | 117.99 | 117.99 |  | 0
15 | TELECOMUNICACIONES
| Mantenimiento trimestral infraestructura de voz y datos | 4 | 331.87 | 1327.48 |  | 0
| Mantenimiento anual infraestructura de voz y datos | 1 | 442.49 | 442.49 |  | 0
| Mantenimiento trimestral megafonía | 16 | 331.87 | 5309.92 |  | 0
| Mantenimiento bimensual CCTV | 6 | 331.87 | 1991.22 |  | 0
| Mantenimiento trimestral gestión centralizada | 4 | 368.76 | 1475.04 |  | 0
| Mantenimiento anual instalación RTV | 1 | 331.87 | 331.87 |  | 0
16 | MOBILIARIO
| Mantenimiento anual nevera | 12 | 239.69 | 2876.28 |  | 0
| Mantenimiento mensual pupitres de control | 12 | 258.11 | 3097.32 |  | 0
| Mantenimiento semestral mobiliario oficina | 2 | 368.76 | 737.52 |  | 0
| Mantenimiento mensual horno eléctrico | 12 | 36.87 | 442.44 |  | 0
| Mantenimiento mensual campana extractora | 12 | 36.87 | 442.44 |  | 0
17 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| Partida alzada de mantenimiento correctivo | 1 | 30000 | 30000 |  | 0
18 | SERVICIO INCIDENCIAS
| Mantenimiento urgente fuera de la jornada laboral | 125 | 36.87 | 4608.75 |  | 0
19 | DISPONIBILIDAD EQUIPO DE TRABAJO
| Oficial 1ª electricista | 756 | 25 | 18900 |  | 0
| Oficial 1ª mecánico | 528 | 25 | 13200 |  | 0
| Técnico mantenedor | 180 | 25 | 4500 |  | 0
|  |  |  | 303980.57 |  | 0
TOTAL PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEL LICITADOR (sin IVA): |  |  |  |  | 0
ATENCIÓN: La cifra que debe introducir en la plataforma de contratación es esta ↗ (ya incorpora los 30.000,00 € de mantenimiento correctivo que se mantienen inalterables)
COSTE DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El licitador introducirá el coste de mano de obra que se utilizará para la estimación del coste de las averías. No podrá ser, en ningún caso, inferior al establecido en el convenio laboral vigente.
COSTE HORA DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO
| Responsable del contrato | 1 | 40 | 40 |  | 0
| Coste hora Oficial 1ª electricista | 1 | 25 | 25 |  | 0
| Coste hora Oficial 1ª mecánico | 1 | 25 | 25 |  | 0
| Coste hora Técnico mantenedor | 1 | 25 | 25 |  | 0
Los costes de mano de obra ofertados se mantendrán inalterables durante la vigencia del contrato